###### Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universităţi
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi-Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
Titlul subproiectului: Şcoală de vară „Student ELECTRO la TUIASI”
Acord de grant nr. 120/SGU/PV/II din data de 07.05.2019
Iaşi, 10.06.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de materiale, obiecte de mică valoare, echipamente

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

Beneficiarul Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Nr. crt.	Număr lot	Scurtă descriere a produselor	Cantitatea
1	LOT 1	1.1 Kit pentru realizare panou fotovoltaic, conform specificaţiilor tehnice	2 seturi
2		1.2 Kit sistem fotovoltaic (panou fotovoltaic, controler încărcare acumulator, invertor, acumulator 24 V), conform specificaţiilor tehnice	1 buc
3		1.3 Software simulare panouri fotovoltaice,conform specificaţiilor tehnice	1 buc
4	LOT 2	2.1 Multimetru digital, conform specificaţiilor tehnice	4 buc
5		2.2 Multimetru digital, conform specificaţiilor tehnice	2 buc
6		2.3 RLC-metru + clește ampermetru, conform specificaţiilor tehnice	1 set
7		2.4 Convertor de frecventa 2,2kW, conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
8		2.5 Generator de functii, conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
9	LOT 3	3.1 Laptop+ sistem de operare Microsoft Windows+geanta+mouse+software Microsoft Office, conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
10		3.2 Imprimantă 3D Black Widow cu Auto-Nivelare,conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
11	LOT 4	4.1 Kit introducere in Arduino, conform specificaţiilor tehnice	4 buc.
12		4.2 Senzor de temperatura analogic, conform specificaţiilor tehnice	8 buc.
13		4.3 Senzor de temperatura si umiditate , conform specificaţiilor tehnice	4 buc.
14		4.4 Kit pentru măsurarea temperaturii + termocuplu de tip K, conform specificaţiilor tehnice	4 buc.
15		4.5 Senzor pentru măsurarea greutăți marca tensometrică + electronica, conform specificaţiilor tehnice	4 buc.
16		4.6 Placa de dezvoltare , conform specificatiilor tehnice	4 buc.
17		4.7 Arduino MKR Vidor 4000 , conform specificatiilor tehnice	2 buc
18		4.8 Acumulator LiPo Turnigy 1300 mAh , conform specificatiilor tehnice	4 buc
19		4.9 Programator/ debugger pentru microcontrolere , conform specificatiilor tehnice	2 buc.
20		4.10 Punte H integrata pentru comanda motoarelor de curent continuu , conform specificaţiilor tehnice	2 buc.
21		4.11 Microcontroler , conform specificaţiilor tehnice	2 buc.
22		4.12 Potențiometru, conform specificaţiilor tehnice	3 buc.
23		4.13 Sursa de tensiune continua, conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
24		4.14 Inductor ,conform specificaţiilor tehnice	1 buc.
25		4.15 Cablaj simplu placat ,conform specificaţiilor tehnice	2 buc.

2.	Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:
Adresa:Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bulevardul prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Registratura, pentru Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
        Telefon:0232/278680 int.1121
E-mail:cnistor@tuiasi.ro
Persoană de contact: Ing. Camelia Nistor, administrator şef Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

4.	Se acceptă oferte în original şi prin e-mail.

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 18.06.2019, ora 12,00. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6.	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, B-dul prof. Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, et.2, birou administrator şef facultate. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA, pe - fiecare lot în parte.

10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Director grant, Responsabil de achiziţie,
Prof.dr.ing.Maricel ADAM ing. Camelia NISTOR
   ............................... ................................

###### Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*[1]
[1] Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate). Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
Achiziția de materiale, obiecte de mică valoare, echipamente

Sub-Proiect: Şcoala de vară „Student ELECTRO la TUIASI” - SELECT IAŞI
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. / (1)	Denumirea produselor / (2)	Cant. / (3)	Preț unitar / (4)	Valoare Totală fără TVA / (5=3*4)	TVA / (6=5* %TVA)	Valoare totală cu TVA / (7=5+6)

	TOTAL

2.	Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează până cel târziu 01.07.2019, pe baza Contractului/ Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.	Denumirea produselor	Cant.	Termene de livrare

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

Specificaţii Tehnice:

A. Specificații tehnice solicitate LOT 1, / reper 1.1	B. Specificații tehnice ofertate LOT 1, / reper 1.1 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Kit pentru realizare panou / fotovoltaic	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Kitul pentru realizarea unui panou fotovoltaic trebuie sa conțină elementele necesare pentru realizarea acestuia (celule fotovoltaice, conectori, cabluri conectare, elemente de lipire, de protecție etc.).	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / ·celule fotovoltaice: minim 72 buc. / · tip celule: policristaline; / ·dimensiune celulă: minim 156 mm x 78 mm; / ·putere per celulă: minim 2 W; / ·tensiune: 0,5 V; / ·curent: 4 A; / ·banda interconectare; / ·banda magistrala; / dioda de 6 A: minim 4 buc;	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / ·Cabluri de conectare: cu secţiunea de minim 2,5 mm², lungimi simetrice pentru conectorul de (+) şi (-), lungime de minim 20 m; / · Geam protector: minim 3,2 mm grosime tratat termic, dimensiuni de aprox.700mm x 900mm; / ·Şipci rindeluită aprox. 44x44x3000 mm, 2 buc; / · Şipci triunghiulară rindeluită aprox, 13 x 13 x 2400 mm, 2 buc; / ·Cleme cornier îmbinare; / · Silicon sanitar transparent, minim 2 buc; / ·Conectori: Compatibili cu MC4, curent nominal minim 10 A, elemente de contact cupru, secţiunea conductorului: minim 2,5 mm², minim 4 perechi mama – tata; / ·Role Fludor/ cositor diametru minim 1 mm, lungime minim 10 m, minim 2 buc.; / ·Pistoale de lipit: cu transformator; 125W; 50Hz, 230V, minim 2 buc. / ·Întrerupătoare automate de joasă tensiune, curent nominal 6A, minim 2 buc. / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 1, / reper 1.2	B. Specificații tehnice ofertateLOT 1, / reper 1.2 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Kit sistem fotovoltaic (panou / fotovoltaic, controler încărcare acumulator, / invertor, acumulator 24 V)	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Sistemul va permite transformarea energiei luminoase din razele solare în energie electrică, va / asigura controlul tensiunii si al curentului de încărcare al acumulatorilor, va permite stocarea energiei, respectiv va transforma partea de curent continuu in curent alternativ, fluxul de energie va trece de la partea de c.c. la cea c.a..	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / panouri fotovoltaice de putere de minim 300 W; / regulator de încărcare tip MPPT cu tensiune de încărcare de minim 12, 24 V, respectiv curent de încărcare de minim 20 A; / invertor de intrare de curent continuu de 24 V, tensiune ieșire 230 V, frecventa 50 Hz; / set acumulatori de tip AGM, tensiunea de 24 V, capacitatea de minim 160 Ah; / set conductoare solare; / set conectori MC4; / set conductoare acumulatori.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 1, / reper 1.3	B. Specificații tehnice ofertateLOT 1, / reper 1.3 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Software simulare panouri fotovoltaice	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Software pentru simularea si analiza instalațiilor fotovoltaice.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / - acces la o baza de date cu informații climatice; / - librărie cu module de lucru conținând modele de panouri fotovoltaice, invertoare etc. ; / - mod manual sau automat pentru analiza acoperirii cu panouri ; / - calcul grafic al numărului de panouri care pot fi instalate; / - calcul al energiei produse, consumate etc.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 2, / reper 2.1.1	B. Specificații tehnice ofertateLOT 2, / reper 2.1.1 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Multimetru digital	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Multimetru digital care permite măsurarea următoarelor mărimi: tensiune, curent, rezistenta, capacitate, frecventa.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / Multimetru digital care permite măsurarea următoarelor mărimi: tensiune, curent, rezistenta, capacitate, temperatura, frecventa. Multimetrul va afișa rezultatul pe un afișaj si are posibilitatea de a / transmite prin portul serial datele către un calculator.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Mărimi măsurate: / ·Tensiune AC / DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V / ·Curent AC / DC: 60mA/600mA/10A / · Rezistenta: pana la 60Mohm / ·Capacitate: pana la 6mF / ·Temperatura:- 40 grade C ... 1000 grade C / ·Frecventa: pana la 60MHz / Măsurare continuitate / ·RS232C (functie de transfer date in calculator) / ·Afișaj maxim: 5999 / ·Iluminare afisaj / ·Funcție HOLD (reținere date) / ·Autoscalare / (produs de referintă: Uni-T UT60G sau „echivalent”)	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 2, / reper 2.1.2	B. Specificații tehnice ofertateLOT 2, / reper 2.1.2 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Multimetru digital	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Cu posibilitate de masura a: capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, factor de umplere, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / ·Subtip afişaj utilizat LCD 3,75 cifre (3999), Interval măsurare tens. DC: 100µ...400m/4/40/400/600V, Interval măsurare tens. AC: 1m...4/40/400/600V, Interval măs. curent DC: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A, Interval măsurare rezistenţă: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, Interval măsurare capacitate: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF / Produs de referinta AXIOMET AX-105 sau „echivalent”).	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / · Să includă baterie; / ·Să includă cabluri de măsură; / · Să includă senzor de temperatură/termocuplu. / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 2, / reper 2.2	B. Specificații tehnice ofertateLOT 2, / reper 2.2 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:RLC-metru + clește ampermetru	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / RLC-metru este un aparat ideal pentru o gamă vastă de măsurători la bobine, condensatori şi / rezistenţe. Frecvenţa selectabilă de măsurare (120 Hz/1 kHz), precizia mare de 0,5%, display-ul multifuncţional precum şi interfaţa RS-232 / Cleștele ampermetric este un multimetru cu selecție automată a intervalelor şi afișaj cu maxim 3999 de citiri care măsoară curentul continuu, curentul alternativ, tensiuni, rezistente, frecventa	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / Frecvenţă selectabilă de măsurare / Interfață RS-232	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar RLC metru: / Precizie de bază ±0,005 Afişaj (counts) 20000 Tip LCR 4080 Calibrabil conform ISO /DAkkS Interfețe 1 x RS-232 Sursa de alimentare baterie 9 V Frecventa de masurare120 Hz/1 kHz Domeniu de măsurare capacitate 0.1 pF - 10 mF Domeniu de măsurare rezistenta 1 mΩ - 10 MΩ Domeniu de măsurare inductanţă 0.1 µH - 10000 H Calibrat conform standard de fabricaţie / Parametri de funcționare minim acceptați de către Beneficiar cleşte ampermetric: / Parametri de funcţionare minim acceptaţi / Tensiune continua 400 mV/ 4 V/40 V/400 V/600 V (0.8%+1) / Tensiune alternativa 4 V/40 V/400 V/600 V (1%+5) / Curent continuu 40 A/400 A (2%+3) / Curent alternativ 40 A/400 A (2.5%+5) / Rezistenţă 400r/4 k/40 k/400 k/4 M/40 M (1%+2) / Frecvenţă 10Hz-1MHz (0.1%+3) / 1. Testarea diodelor şi a continuităţii / Funcții speciale , Auto scalare, Dioda, Bipăit Continu, Funcție de așteptare, Funcție de adormire, Indicator nivel baterie scăzută / 2.Structură solidă, ergonomică / 3. Deschidere maximă a cleştilor 28 mm / Baterie de alimentare electrică 9V 6F22	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 2, / reper 2.3	B. Specificații tehnice ofertateLOT 2, / reper 2.3 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Convertor de frecventa 2,2kW	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Interfață ușor utilizabila, putere pana la 2,2 kW cu 3Ph-3Ph, si control bun al cuplului și dimensiune redusă, oferind un mediu optim de utilizare.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Convertizor cu control vectorial / 0,4-7,5kW 3 faze 200-230V / 0,4-7,5kW 3 faze 380-480V	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Metoda de control selectabila: Caracteristica V/f (tensiune/frecventa)/Control vectorial fără senzori / Setare automata parametri motor / Frecventa ieşire 0,1 – 400 Hz / Frecventa purtătoare 1 – 15 kHz / Toleranta tensiune de intrare -15% - +10% / Istorie defecte: ultimele 5 defecte / Intrare analogica 0-10 Vcc / -10 - +10 Vcc / Selectare creştere cuplu manual/automat / Selectare semnal de intrare / Control si parametri setabili pentru al doilea motor / Tranzistor de frânare dinamica incorporat / Control performant procese PID / Port RS485 incorporator (LS Bus/Modbus RTU) / Control ON/OFF ventilator răcire si schimbare uşoară / Control de la distanta folosind tastatura externa / Funcții avansate: Sleep & Wake-up (economie de energie), Protecție KEB (Kinetic Energy Buffering),Pierderi reduse algoritm PWM,Monitorizare si punere in funcțiune prin software ul pentru PC	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 2, / reper 2.4	B. Specificații tehnice ofertateLOT 2, / reper 2.4 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Generator de functii	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Permite generarea de semnale triunghiulare, dreptunghiulare si sinusoidale.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Interval frecvenţă trasee: 0,1 Hz...1 MHz (formă semnal triunghiulară), 0,1 Hz...5 MHz (traseu dreptunghiular), 0,1 Hz...5 MHz (traseu sinusoidal), Forme de undă: arbitrară, brum, dreptunghiular, sinus, triunghiular. / (Produs de referinta GW INSTEK, AFG-2105 sau „echivalent”)	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 3, / reper 3.1	B. Specificații tehnice ofertateLOT 3, / reper 3.1 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Laptop	Marca / modelul produsului
Descriere generală: / Laptopul trebuie sa ofere mobilitate, performanțe ridicate, în vederea susținerii activităților de management, respectiv implementare din cadrul proiectului.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / Difuzor incorporat, Microfon incorporat, / camera / Web VGA; - Conectivitate: rețea (10/100/1000), wireless, / Bluetooth; / - Porturi HDMI, USB 2.0, USB 3.0/3.1, port Audio; - Cititor de carduri (Accepta SD, SDHC, SDXC); - Acumulator; / - Sursa de alimentare acumulator; / - Culoare Gri/Negru; / - Garanție minim 2 ani.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Procesor Intel Core i7-8550U, minim 1,80 GHz, cache 8 MB; - Memorie, sloturi minim 2 sloturi (1 slot liber); - Memorie, tip DDR4 minim 8GB; - Hard disk, HDD+SSD, minim 1TB+128GB SSD, viteza de rotație minim 5400 rpm; / - Afișaj, diagonala minim 15.6 ", format Full HD, anti reflex, rezoluție 1920x1080; - Grafica Intel HD Graphics sau echivalent, Placa video dedicata, NVIDIA GeForce sau „echivalent”, capacitate memorie placa video minim 2GB, GDDR5;	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Geanta laptop; / - Tastatura si mouse Wireless; / - Sistemul de operare Windows sau „echivalent”; / - Microsoft Office 2019. / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 3, / reper 3.2	B. Specificații tehnice ofertateLOT 3, / reper 3.2 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Imprimantă 3D Black Widow cu Auto-Nivelare	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Sistem capabil să realizeze prototipuri tridimensionale prin imprimarea strat cu strat utilizând diferite tipuri de filament a structurii modelului existenta in format digital.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / · Viteză de printare: 100 mm/s; / ·Extruder: Microstep Extruder; / · Tip filament: PLA, PLA flexibil, ABS, HIPS, Wood, PVA, Nylon; / ·Grosime strat: 0,05 mm; / ·Precizie poziţionare: / · Z: 0,004 mm; / · XY: 0,012 mm; / ·Fişiere suportate: STL, G-Code; / ·Dimensiuni maxime de printare: 370 x 250 x 300 mm; / Placa de control: MKS Gen v1.3;	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Controlul sistemului pentru a realiza modelul tridimensional descris in structura fișierului digital.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.1	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.1 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Kit introducere in Arduino	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Kit-ul introducere în Arduino este ideal pentru pasionații de electronică care doresc să învețe cum se utilizează o placă de dezvoltare Arduino împreună cu diverși senzori. / Datorită manualului de instrucțiuni disponibil / pentru acest kit, orice entuziast care nu a mai / utilizat o placă de dezvoltare va fi în stare să creeze proiecte interesante.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / · Placă compatibilă cu Arduino UNO R3; / ·Cablu albastru de 50 cm pentru Arduino UNO; / · Mini breadboard alb pentru Arduino UNO; / ·LCD 1602 cu backlight albastru cu pinii lipiţi; / ·Afişaj LED de 4 cifre cu 7 segmente; / ·Afişaj LED de 1 cifră cu 7 segmente; / ·Micro-servomotor 9g SG90; / ·Senzor de distanţă ultrasonic HC-SR04; / ·Breadboard 830 puncte; / · Sursă de alimentare pentru breadboard; / ·Senzor de temperatură şi umiditate DHT11; / · Receptor pentru telecomanda infraroşu; / ·Telecomandă infraroşu; / ·Stepper; / ·Placă driver pentru steppere; / · Motor DC; / ·Modul joystick; / ·Releu de 5 V; / ·Baterie 9 V cu mufă DC; / · IC L293D; / ·IC 74HC595; / ·Set 10 fire mama - tata de 30 cm; / · Set de 65 fire tata - tata cu lungimi variabile pentru breadboard; / ·10 seturi de rezistori a câte 10 bucăţi fiecare: / ·Potenţiometru de 10 kΩ; / ·5 seturi de leduri a câte 5 bucăţi fiecare: / ·LED RGB; / ·5 butoane; / ·Senzor de înclinare; / ·2 fotorezistoare; / · Termistor; / ·2 tranzistori NPN; / ·2 diode 1N4007; / ·Buzzer activ; / · Buzzer pasiv; / ·Elice; / ·Sursă de alimentare reglabilă (30V, 5A); / Set unelte de baza în electronică.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Kit-ul este însoțit de un ghid electronic în care se explică cum se utilizează fiecare componentă în parte. Fiecare lecție prezintă informații generale despre componenta respectivă, modul de utilizare, dar și un exemplu de cod.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.2	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.2 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Senzor de temperatura analogic	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Senzor de temperatură care generează o tensiune de ieșire proporțională cu temperatura măsurată în grade Celsius.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / ·Calibrat direct în grade Celsius; / · Ieşire liniară, cu un factor de 10 mV/°C; / · Acurateţe de 0,5°C (la 25°C); / · Interval de măsură de la 0°C la 100 °C; / · Operează la tensiuni între 4 V şi 30 V; / ·Consum maxim de 60 μA; / ·Impedanţă mică de ieşire, 0,1 ohm la 1 mA. / (produs de referință LM 35 sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Senzorul este capabil să măsoare temperaturi in intervalul minim: 0°C la 100°C.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.3	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.3 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Senzor de temperatura si / umiditate	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Dispozitivul este un senzor / de umiditate si temperatura de înaltă performanta / cu o buna fiabilitate si stabilitate.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / ·Tensiune de alimentare: 3,3 V – 5 V; / ·Curent: 2,5 mA (maxim); / ·Gama de măsurare a umidităţii: 20% - 95% RH; / ·Acurateţea măsurării umidităţii: ±5% RH; / ·Gama de măsurare a temperaturii: 0 °C - 60 °C; / ·Acurateţea măsurării temperaturii: ±2°C. / (produs de referință DHT11 sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Temperatura este măsurată de un NTC, iar umiditatea relativă este măsurată folosind un senzor capacitiv. Aceste elemente sunt pre-calibrate, iar ieșirea este oferită ca semnal digital.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.4	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.4 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Kit pentru măsurarea / temperaturii + termocuplu de tip K	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Kit-ul permite măsurarea cu precizie ridicată a temperaturilor înalte.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / ·Tensiune de alimentare: 3 V – 5 V; / ·Temperatură măsurată: 2 ℃ - 1024 ℃, cu o rezoluţie de 0,25 ℃; / ·Rezoluţie ADC de 12 biţi; / ·Intrare diferenţiala cu impedanţă mare; / ·Termocuplu tip K; / Comunicație SPI sau I2C	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Produsul poate lucra împreună cu plăcuțe de dezvoltare Arduino, comunicând pe magistrală SPI sau I2C.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.5	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.5 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Senzor pentru măsurarea / greutăți marca tensometrică + electronica	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Produsul este util pentru a / vă construi propriul cântar sau pentru a construi / echipamente ce măsoară forța de apăsare.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar / Marca tensometrică: / ·Masă maximă măsurată: 50 kg; / ·Format din 2 rezistenţe de 1 k, aşezate în jumătate de punte; / ·Tensiune maximă aplicată: 10 V (de preferat, alimentarea se face la 5 V). / Modul electronic de achiziţie: / ·Intrări analogice de semnal ce permit conectarea mărcii tensometrice; / Port de comunicație digital pentru transmiterea datelor achiziționate	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Sistemul este capabil sa măsoare forța de apăsare prin intermediul mărcii tensometrice, respectiv sa transmită datele achiziționate prin intermediul unui protocol de comunicatei digital.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.6	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.6 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Placa de dezvoltare	Marca / modelul produsului
Descriere generală: ESP32 este un sistem cu / capabilități Wi-Fi și dual-mode Bluetooth! ESP32 / este un modul de dezvoltare integrat cu switch-uri / integrate de antenă, balun RF, amplificator de / putere, amplificator de recepție cu zgomot redus, / filtre și module de gestionare a alimentării.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / ·Procesorul principal: Tensilica Xtensa 32-bit LX6 microprocesor / ·Nuclee: 2 or 1 / ·Frecventa: până la 240 MHz / ·Performanta: până la 600 DMIPS / Conectivitate Wireless / ·Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz până la 150 Mbit/s) / ·Bluetooth: v4.2 BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) / ·Putere redusa: Opțiunile cu putere redusa utilizează ULP co-procesorul pentru a asigura posibilitatea de conversii ADC, calcul. / Memorie / ·ROM: 448 KiB / ·SRAM: 520 KiB / ·RTC Slow SRAM: 8 KiB / ·RTC Fast SRAM: 8 KiB / ·eFuse: 1 Kibit / ·Embedded Flash: 0 MiB or 2 MiB (depinde de variatie) / ·I/O: interfață periferica cu DMA care include atingere capacitiva, ADCs (analog-to-digital converter), DACs (digital-to-analog converter), I²C (Inter-Integrated Circuit), UART (universal asynchronous receiver/transmitter), CAN 2.0 (Controller Area Network), SPI (Serial Peripheral Interface), I²S (Integrated Inter-IC Sound), RMII (Reduced Media-Independent Interface), PWM (pulse width modulation), si altele. / Securitate / ·IEEE 802.11 toate caracteristicile standard de securitate, inclusiv WFA, WPA/WPA2 si WAPI / Secure boot / ·Flash encryption / ·1024-bit OTP, up to 768-bit pentru clienti / Accelerare criptografica hardware: AES, SHA-2, RSA, elliptic curve cryptography (ECC), random number generator (RNG) / (produs de referință ESP32 sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Proiectat pentru dispozitive mobile, dispozitive electronice portabile și aplicații IoT, ESP32 realizează un consum extrem de redus de energie prin caracteristici de economisire a energiei, incluzând oprirea rapidă a ceasurilor, modurile multiple de alimentare și scalarea dinamică a puterii.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.7	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.7 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Arduino MKR Vidor 4000	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Placă de dezvoltare Arduino / MKR VIDOR 4000 este puternică, capabilă să / realizeze procesarea audio și video de mare viteză / și va interfața cu toate celelalte placi și dispozitive / Arduino.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / · Microcontroler SAMD21 / · Tensiune de operare 3,3 V / · Memorie Flash 2 MB / · SRAM 8 MB / · Conectivitate Wi-Fi w / NINA W102 / ·20 x Pini digitali I / O + 32 mPCI / Interfață I2C, SPI, UART, camera video MIPI Express, mini HDMI	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Proiectat pentru a fi extrem de flexibil și ușor de configurat, acesta include și interfața clasică MKR în care toți pinii sunt conduși de SAMD21 și FPGA. În plus, are un conector Mini PCI Express cu până la 25 de pini programabili de utilizator. Acesta vine dotat cu un SDRAM de 8 MB, un cip Flash QSPI de 2 MB, un conector Micro HDMI, un conector pentru camera MIPI, Wifi & BLE alimentate de U-BLOX NINA W10.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.8	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.8 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Acumulator LiPo Turnigy 1300 / mAh	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Acumulator LiPo Turnigy cu o / capacitate de 1300mAh, ce conține 2 celule în / serie, util pentru proiectele ce au nevoie de un / curent mare.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / ·Capacitate: 1300 mAh; / ·Configurație: 2S1P, 2 celule – 7,4 V; / ·Rată de descărcare constantă: 20C; / ·Rată de descărcare pe peak: 30C; / ·Dimensiuni: 90 x 30 x 14 mm; / ·Mufă încărcare: JST-XH; / Mufă descărcare: XT60.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar / Curentului maxim este dat de produsul dintre rata de descărcare și capacitate. Acumulatorul va avea un curentul maxim de descărcare de: 1.3 x 20 = 26A.	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.9	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.9 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Programator/ debugger / pentru microcontrolere	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Permite programarea / microcontrolerelor din familia dsPIC30F pe 32 de / biți si rularea in mod debugger pentru testarea / funcționarii corecte a programelor.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / In-Circuit Debugger/Programmer, Supports / PIC MCUs & dsPIC DSCs / (Produs de referință - PG164130 - Debugger, PICkit™ 3 sau „echivalent”).	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.10	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.10 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Punte H integrata pentru / comanda motoarelor de curent continuu.	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Dispozitiv Integrat ce conține / puntea H pentru comanda motoarelor de curent / continuu si driverele pentru comanda / tranzistoarelor din puntea H.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Motor Driver/Controller, Full Bridge, alimentare / 4,5-7V, ieșiri 46V/2 A/4, Multiwatt-15, / (Produs de referința L298N sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.11	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.11 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Microcontroler	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Microcontroler ce permite comanda punții H cu semnale PWM complementare si cu timp mort, citirea unor mărimi analogice si conectarea la un afișor LCD prin intermediul pinilor de ieșire digitala.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Digital Signal Controller, dsPIC30F Series, 30 / MHz, 12 KB, 21 I/O's, I2C, comunicare SPI, / alimentare in 5 V, modulator PWM pentru / comanda unui braţ de punte (2 semnale PWM / complementare si cu timp mort) – compatibil / cu programatorul / (Produs de referinta DSPIC30F2020-30I/SP sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.12	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.12 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Potențiometru	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Potențiometru rotativ / pentru modificarea frecventei si duratei relative de / conducție a punții H	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Trimmer Potentiometer (cu acţionare direct cu / degetele), 10 kohm, 1 Turns, Through Hole, / 63M Series, 500 mW, ± 10% / (Produs de referinta M63M103KB30T607 sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.13	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.13 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs:Sursa de tensiune continua	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Sursa de tensiune continua / in comutație cu separare galvanica pentru / alimentarea microcontrolerului.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Isolated Board Mount DC/DC Converter, Input / (18-36V) 24 V nominal, 1 Output, 1 W, 5 V, / 200 mA / (Produs de referinta TMR 1-2411 sau „echivalent”)	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.14	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.14 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Inductor	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Inductor filtrare folosit la / intrarea in sursele de comutatie	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Power Inductor (SMD), 4.7 µH, 1.3 A, / Unshielded, 1.2 A, ME3220 Series, 3.2mm x / 2.8mm x 2mm / (Produs de referinta ME3220-472MLB sau „echivalent” )	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

A. Specificații tehnice solicitate LOT 4, / reper 4.15	B. Specificații tehnice ofertateLOT 4, / reper 4.15 / [a se completa de către Ofertant]
Denumire produs: Cablaj simplu placat	Marca / modelul produsului
Descriere generală: Cablaj pentru realizat / circuite electrice.	Descriere generală
Detalii specifice şi standarde tehnice minim / acceptate de către Beneficiar / Cablaj simplu placat, dimensiune 296x420mm, pe / sticlotextolit.	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat
Piese de schimb - / Instrumente şi Accesorii / Manuale- / Cerinţe de întreţinere-

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data: