UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Departamentul Ingineria Instalaţiilor

Concurs pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar poz. 10 din Statul de funcţii

Disciplinele postului:  Instalatii electrice 1

Instalaţii electrice 2

Proiectarea asistată de calculator

TEMATICA de concurs

pentru postul de conferenţiar universitar

- Mărimi şi unităţi fotometrice

- Surse electrice de lumină

- Corpuri de iluminat

- Sisteme electrice de iluminat interior

- Sisteme electrice de iluminat exterior

- Materiale si aparate electrice de joasă tensiune

- Elaborarea schemei electrice monofilare generale şi secundare

- Dimensionarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune

- Execuţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune

- Protecţia construcţiilor la efectele trasnetului

- Dimensionarea instalaţiei de legare la pământ

- Protecţia împotriva şocului electric în instalaţii electrice de joasă tensiune

- Adaptarea instalaţiilor electrice la mediu

- Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de iluminat electric

- Proiectarea asistată de calculator a instalațiilor de încălzire cu corpuri statice

Bibliografie:

1. Ignat Jan, Instalatii si retele electrice de joasa tensiune, Rotaprint, 2008

2. NP-I7/2011, Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalatiilor electrice de joasă tensiune

3.	AIIR, Manualul de Instalatii, Vol.E, Sisteme de iluminat, instalatii electrice si de automatizare, Bucuresti : Editura ARTECNO, 2010.

4. GEx12, Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri. București : Ordin MDRAP nr. 833/2015, 2015

5. Dialux, ExpertKit, Allplan - Manuale de utilizare

Decan,                                                            Director departament

Conf. dr.ing. Vasilică CIOCAN			Conf.dr.ing. Marina VERDEŞ