UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN  IAȘI

DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI

Nr. 22247 din 29.10.2020

- CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini şi termenele de livrare  mai mari dacat cele prevăzute în caietul de sarcini atrag descalificarea ofertantului.

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”.

Descrierea contractului

Se vor achiziționa produse după cum urmează:

| Nr. Crt. | Cod CPV | Denumire produs/serviciu/lucrare | U.M. | Cant. | Specificații tehnice | Perioada de garantie (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat - DSS | Buc. | 14 | Tip AC Split Capacitate generală (BTU/h) - 12000 Functii climatizare – Dezumidificare, încalzire, răcire, ventilatie Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) 40 Eficienta energetica racire - A++ Eficienta energetica incalzire - A+ Tensiune de alimentare(V/Hz) - 220/50 Agent frigorific - R32 Kit de instalare inclus – minim 6m Montaj inclus - Da Demontare aparat vechi (unitate interna si unitate externa) -Da Alte cerinte tehnice - telecomandă (afisaj LCD) | Perioada de garanţie solicitată pentru aparat este de minim de 36 luni. Perioada de garanţie solicitată pentru montaj este de minim de 12 luni. |

NOTĂ: Se va atașa fișa tehnică de la producator a aparatului.

a) Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie:

Perioada de garanţie tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin egală cu cea prevazută în caietul de sarcini.

Furnizorul va asigura suport tehnic gratuit pe toată perioada de garanție.

Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei, ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de utilizare.

Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea, montarea şi punerea în funcţiune a acestora la destinaţia finală. În perioada de garanție toate piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

Durata minimă de garanţie: 36 luni de la data semnării PV de punere în funcțiune.

Furnizorul se obligă să asigure piese de schimb în perioada de garanţie.

Furnizorul se obligă să asigure service în perioada de garanţie.

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, nume, adrese şi numere de telefon pentru service.

b) Termenele de livrare şi durata contractului

Termenul de furnizare este de maxim 15 zile.

Durata contractului va fi de 60 zile şi va include:

b.1) termenul de furnizare - 15 zile.

b.2) termenul pentru recepție și plată - 30 zile.

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu condiţiile stipulate mai jos.

Contractul se încheie la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Corp T.

Produsele vor fi noi si sigilate si vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii etichetate, pe care se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini . Nu se acceptă produse folosite sau resigilate.

Produsele vor avea certificate de calitate, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Livrarea, cu instalare inclusă,  a produselor de către furnizor nu va depăşi termenul de livrare precizat mai sus. Oferta care conţine termene de livrare mai mari va fi considerată neconformă.

c) Condiţii de livrare

Produsele vor fi noi si vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii sigilate. Nu se acceptă produse folosite sau resigilate.

Transportul  va  fi  efectuat  de  către  furnizor  până  la  destinaţia finală – Oficiile IT de la căminele din campusul studențesc. Cheltuielile de transport, dezinstalare aparate vechi, instalare şi punere în funcţiune vor fi incluse în valoarea ofertei.

Se va ține cont de faptul că oficiile IT sunt la etaje diferite (1-4), la nevoie se poate face vizitarea amplasamentului.

d) Condiţiile şi termenele de recepţie:

Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Universitătii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, DSS, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi pe bază de proces verbal de recepţie. Recepţia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la livrarea produselor.

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţie.

e) Condiţiile şi termenele de plată:

Modalitatea de plată: după receptia calitativă si cantitativă a produselor, pe bază de factură fiscală în original, certificat  de  garanţie, si proces verbal de receptie semnat de ambele părti.

Termenul de plată: 30 zile de la receptia finală.

f) Ofertare

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: Aparate de aer condiționat – DSS, cod CPV dat mai sus. Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produsului oferit (incluzând denumirea comercială, producătorul, dar și preţul unitar care să se încadreze în valorile estimată și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în Catalogul SEAP până la data indicata în Invitația de participare. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresa de e-mail mvlasov@tuiasi.ro) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.

- Comisia de întocmire şi verificare a documentaţiei de atribuire:

- 1. Preşedinte, dr. ing. Bogdan Budeanu

- 2. Membru, ing. Marius Imbrea

- 3. Membru, ing. Monica Gabriela Vlasov