UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN  IAȘI

DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI

Nr. 1766 din 27.01.2021

- CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini şi termenele de livrare  mai mari dacat cele prevăzute în caietul de sarcini atrag descalificarea ofertantului.

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”.

Descrierea contractului

Se vor achiziționa piese de schimb după cum urmează:

| Nr. Crt. | Nr. lot | Cod CPV | Denumire produs/serviciu/lucrare | U.M. | Cant. | Specificații tehnice | Perioada de garantie (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lot unic | 42961100-1 | Yală - bolt electromagnetic aplicat pentru uși cu toc îngust (piese de schimb sistem de control acces campus) | Buc. | 1 | Yală electromagnetică cu bolt electromagnetic de uz intens, cu certificat de conformitate conform standardelor europene. Instalare inclusă. | Minim 24 luni |
| 2 |  | 42961100-1 | PIR Motion Detector (piese de schimb sistem de control acces și alarmare cantină ) | Buc. | 1 | PIR Motion Detector, cu certificat de conformitate conform standardelor europene. Instalare inclusă. | Minim 24 luni |

Note:

- Deoarece produsele se vor achiziționa pentru a le înlocui pe cele defecte, ofertanții au obligația de a verifica situația existentă în teren, pentru a se asigura ca echipamentele ce le vor înlocui pe cele defecte sunt compatibile și se integrează perfect în sistemele din care fac parte.

- Instalarea și verificarea echipamentelor se consideră finalizate doar dacă sistemele de control acces, alarmă efracție și supraveghere sunt funcționale și au integrat fără probleme echipamentele înlocuite.

a) Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie:

Perioada de garanţie tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin egală cu cea prevazută în caietul de sarcini.

Perioada de garanție începe din momentul recepției. În perioada de garanție toate piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, nume, adrese şi numere de telefon pentru service.

Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit pe toată perioada de garanție.

b) Condiţiile şi termenele de livrare şi durata contractului

Termenul de furnizare este de maxim 7 zile.

Durata contractului va fi de 37 zile şi va include:

b.1) termenul de furnizare - 7 zile.

b.2) termenul pentru recepție și plată - 30 zile.

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu condiţiile stipulate mai jos.

Contractul se încheie la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Corp T.

Produsele vor fi noi si sigilate si vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii etichetate, pe care se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini . Nu se acceptă produse folosite sau resigilate.

Produsele vor avea certificate de calitate, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Livrarea echipamentelor/componentelor de către furnizor nu va depăşi termenul de livrare precizat mai sus. Oferta care conţine termene de livrare mai mari va fi considerată neconformă.

c) Condiţiile şi termenele de recepţie:

Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Universitătii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, DSS, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia calitativă la beneficiar se va face în termen de maxim 24 ore de la livrarea produselor.

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţie.

d) Condiţiile şi termenele de plată:

Modalitatea de plată: după receptia calitativă si cantitativă a produselor, pe bază de factură fiscală în original si proces verbal de receptie semnat de ambele părti.

Termenul de plată: 30 zile de la receptia finală.

- Director - Direcţia Servicii Studenţeşti

- Dr. ing. Bogdan Budeanu

Şef Birou tehnic,							      Birou tehnic,

Ing. Marius Imbrea							Ing. Monica Vlasov