Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de ” Materiale, reactivi și echipamente de laborator pentru ROSE-RCM”

Subproiect: Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: ____________________

Valabilitatea ofertei: [a se completa de către Ofertant]

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | ”Reactivi și solvenți pentru ROSE-RCM” |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | ” Sticlărie și diverse materiale de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | ” Echipamente și accesorii de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |  |  |  |
| Lot 4 | ” Echipamente IT și electronice de laborator pentru ROSE-RCM ” |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult _______ zile  de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | ”Reactivi și solvenți pentru ROSE-RCM” |  |  |
| Lot 2 | ” Sticlărie și diverse materiale de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |
| Lot 3 | ” Echipamente și accesorii de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |
| Lot 4 | ” Echipamente IT și electronice de laborator pentru ROSE-RCM ” |  |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7.	 Specificaţii Tehnice:

Lot 1 : ” Denumire produs: ” Reactivi și solvenți pentru ROSE-RCM ”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: ” Denumire produs: ” Reactivi și solvenți pentru ROSE-RCM ” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală Pachetul va conține : diverși reactivi și solvenți de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| - 1-Bromohexadecane, 100G – 2 buc min. 97%;Synonym(s): Hexadecyl bromide, Cetyl bromide CH3(CH2)15Br,CAS Number: 112-82-3 Cod produs: 234451(sau echivalent) |  |
| - 1-Bromododecane, 100G – 2 buc min. 97%;Synonym(s): Lauryl bromide, Dodecyl bromide CH3(CH2)11Br;CAS Number: 143-15-7 Cod produs: B65551(sau echivalent) |  |
| - 4-Aminothiophenol, 5G – 1 buc ≥97.0%;4-Mercaptoaniline, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Aminobenzenethiol H2NC6H4SH;CAS Number: 1193-02-8 Cod produs: 422967 (sau echivalent) |  |
| - Hydrazine monohydrate 100G – 1 buc min. 98%;Synonym(s): Hydrazinium hydroxide NH2NH2 · H2O;CAS Number:7803-57-8 Cod produs: 207942 (sau echivalent) |  |
| - N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, 250 G – 1 buc Synonym(s): DCC, N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide C(NC6H11)2;CAS Number: 538-75-0 Cod produs: 8029540250 (sau echivalent) |  |
| - N,N′-Diisopropylcarbodiimide, 100 ML – 1 buc N,N′-Diisopropylcarbodiimide;(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2 CAS Number: 693-13-0 Cod produs: 8036490100 (sau echivalent) |  |
| - 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid, 100G – 1 buc min.99%;Synonym(s): 3-Nitro-o-toluic acid CH3C6H3(NO2)CO2H;CAS Number: 1975-50-4 Cod produs: 137847 (sau echivalent) |  |
| - 4-Methoxy-3-nitrobenzoic acid, 25G – 2 buc min.98%;Linear Formula: CH3OC6H3(NO2)CO2H;CAS Number: 89-41-8 Cod produs: 196061 (sau echivalent) |  |
| - 2-Fluorophenol, 100G – 2 buc min.98%; FC6H4OH;CAS Number: 367-12-4 Cod produs: F12804 (sau echivalent) |  |
| - 2-Chlorophenol, 500 ML – 1 buc Synonym(s): 2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene 2-(Cl)C6H4OH;CAS Number: 95-57-8 Cod produs: 8022530500 (sau echivalent) |  |
| - 2,3-Difluorophenol, 5G – 2 buc min.8%; F2C6H3OH; CAS Number: 6418-38-8 Cod produs: 265322 (sau echivalent) |  |
| - 4-cianoaniline, 10G – 2 buc min.98%; Synonym(s): 4-Aminobenzonitrile H2NC6H4CN; CAS Number: 873-74-5 Cod produs: 147753 (sau echivalent) |  |
| - 4-(Trifluoromethyl)aniline, 25G – 2 buc min.99%; 4-Aminobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine CF3C6H4NH2; CAS Number: 455-14-1 Cod produs: 224936 (sau echivalent) |  |
| - 2,4-Dihydroxybenzaldehyde, 100G – 1 buc min.98%;Synonym(s): β-Resorcylaldehyde (HO)2C6H3CHO; CAS Number: 95-01-2 Cod produs: 168637 (sau echivalent) |  |
| - 3-Hydroxybenzaldehyde, 100G – 2 buc ≥99%;HOC6H4CHO;CAS Number: 100-83-4 Cod produs: H19808 (sau echivalent) |  |
| - tert-Butyldimethylsilyl chloride, 25G – 1 buc reagent grade,min. 97%;Synonym(s): TBDMSCl, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(chloro)dimethylsilane (CH3)3CSi(CH3)2Cl;CAS Number: 18162-48-6 Cod produs: 190500 (sau echivalent) |  |
| - Tetrabutylammonium fluoride hydrate, 10G – 1 buc min. 98%; Synonym(s): TBAF [CH3(CH2)3]4NF·xH2O;CAS Number: 22206-57-1 Cod produs: 241512 (sau echivalent) |  |
| - Di-tert-butyl dicarbonate, 100 ml – 1 buc Synonym(s): Di-tert-butyl dicarbonate CAS Number: 24424-99-5 Cod produs: 8182820100 (sau echivalent) |  |
| - 2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 25G – 1 buc min.99%; Synonym(s): 2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON; (CH3)3COCOON=C(C6H5)CN; CAS Number: 58632-95-4 Cod produs: 193372 (sau echivalent) |  |
| - Trifluoroacetic acid, 100 ml – 2 buc Synonym(s): TFA; CF3COOH; CAS Number: 76-05-1 Cod produs: 8082600101 (sau echivalent) |  |
| - 4-Formylphenylboronic acid, 1G – 2 buc ≥95.0%; Synonym(s): 4-Boronobenzaldehyde, p-Formylbenzeneboronic acid, 4-Formylbenzeneboronic acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, p- Formylphenylboronic acid HCOC6H4B(OH)2; CAS Number: 87199-17-5 Cod produs: 431966 (sau echivalent) |  |
| - 2,5-Dibromothiophene, 25G – 1 buc min.95%; C4H2Br2S; CAS Number: 3141-27-3 Cod produs: 108472 (sau echivalent) |  |
| - 2-Bromothiophene, 10G – 1 buc min.98%; Synonym(s): 2-Thienyl bromide;C4H3BrS;CAS Number: 1003-09-4 Cod produs: 124168 (sau echivalent) |  |
| - Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 1G – 1 buc, min. 99%; Synonym(s): Pd(PPh3)4, Palladium-tetrakis(triphenylphosphine) Pd[(C6H5)3P]4; CAS Number: 14221-01-3 Cod produs: 216666 (sau echivalent) |  |
| - N-Bromosuccinimide, 5G – 1 buc min. 99%; Synonym(s): NBS; C4H4BrNO2;CAS Number: 128-08-5 Cod produs: B81255 (sau echivalent) |  |
| - Stannous chloride dehydrate, 500G - 1 buc Synonyms:Tin(II) chloride dehydrate; Linear Formula: SnCl2 · 2H2O CAS Number: 10025-69-1 Cod produs: 243523 (sau echivalent) |  |
| - Sodium sulfide nonahydrate, 500G – 2 buc Na2S·9H2O; CAS Number: 1313-84-4 Cod produs: 208043 (sau echivalent) |  |
| - Salicylic acid, 500G – 1 buc ≥99.0%; Synonym(s): 2-Hydroxybenzoic acid; 2-(HO)C6H4CO2H CAS Number: 69-72-7 Cod produs: 247588 (sau echivalent) |  |
| - 2-Naphthylamine, 500MG – 1 buc powder; Synonym(s): 2-Aminonaphthalene, β-Naphthylamine C10H7NH2; CAS Number: 91-59-8 Cod produs: N8381 (sau echivalent) |  |
| - Acetic anhydride , 1L – 2 buc Synonym(s): Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide (CH3CO)2O; CAS Number: 108-24-7 Cod produs: 8222781000 (sau echivalent) |  |
| - Phenylhydrazine, 100G – 1 buc min. 97%; Linear Formula: C6H5NHNH2;CAS Number: 100-63-0 Cod produs: P26252 (sau echivalent) |  |
| - Sodium citrate tribasic dehydrate, 1KG – 1 buc ≥99.0%; Synonym(s): Trisodium citrate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O; CAS Number: 6132-04-3 Cod produs: S4641 (sau echivalent) |  |
| - L-Methionine, 25G – 1 buc ≥98% (HPLC); Synonym(s): (S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid,CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H; CAS Number: 63-68-3 Cod produs: M9625 (sau echivalent) |  |
| - Ninhydrin, 25G – 1 buc suitable for amino acid detection, Synonym(s): Trioxohydrindene monohydrate, 1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione; C9H6O4 CAS Number: 485-47-2; Cod produs: N4876 (sau echivalent) |  |
| - (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, 100 g – 1 buc Synonym(s): (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys C6H15ClN2O2; CAS Number: 657-27-2 Cod produs: 8160180100 (sau echivalent) |  |
| - Azotit de argint Silver Chemicals 25g – 1 buc Nr CAS 7783-99-5,AgNO2; CAS 7783-99-5 Cod produs: RS2066 (sau echivalent) |  |
| - Emulsifiant Vari-Btms, 500 g - 1 buc INCI: cetearyl alcohol, behentrimoniummethosulfat CAS Number: 81646-13-1/112-92-5/36653-82-4 Cod produs: M-1292-0.5 (sau echivalent) |  |
| - Emulsifiant Alfa, 50 g – 1 buc INCI: Glycerin, Caprylic/Capric Triglycerides, Aqua, Sucrose Laurate CAS Number: 56-81-5, 73398-61-5, 65381-09-1, 7732-18-5, 25339-995 Cod produs: M-1477 (sau echivalent) |  |
| - Lysolecitină, 25 g - 1 buc INCI: Lysolecithin ; CAS Number: 85711-58-6 Cod produs: M-1454 (sau echivalent) |  |
| - Silicon vegetal, 1L – 1 buc INCI: Coco-Caprylate; CAS Number: 107525-85-9 Cod produs: M-1347-1 (sau echivalent) |  |
| - Colagen vegetal, 100 ml – 1 buc aqua, glycoproteins, salixnigra bark extract, potassium sorbate CAS Number: 66455-27-4 Cod produs: M-1175-0.1 (sau echivalent) |  |
| - Keratină vegetală, 100 ml – 1 buc hydrolyzed wheat protein, sodium benzoate*;CAS Number: 9015-54-7/ 94350-06-8/ 532-32-1 ; Cod produs: M-1254-0.1 (sau echivalent) |  |
| - Ulei Caprilis, 100 ml – 1 buc INCI: oil caprylic/capric triglycerides; CAS Number:73398-61-5 cod produs: M-1445 (sau echivalent) |  |
| - Ulei de Cocos RBD, 1000 ml – 1 buc 100%, INCI: Cocos Nucifera Oil;CAS Number: 8001-31-8 Cod produs: M-1511-1 (sau echivalent) |  |
| - Ulei de Rosa Mosqueta, 250 ml - 1 buc INCI: rosa moschataseed oil; CAS Number: 84603-93-0 Cod produs: M-1417-0.25 (sau echivalent) |  |
| - Propanediol, 1000 ml – 1 buc CAS Number: 504-63-2; Cod produs: M-1541-1 (sau echivalent) |  |
| - Apă de Albăstrele Bio, 250 ml – 1 buc INCI: Centaurea cyanus flower water, CAS Number: 84012-18-0 Cod produs: M-1169 (sau echivalent) |  |
| - Glyceryl caprylate, 25 g – 1 buc CAS Number: 26402-26-6; Cod produs: M-1470 (sau echivalent) |  |
| - Tetrahydrofuran - CHROMASOLV® Plus, for HPLC, >=99.9%, inhibitor-free, 2.5L – 1 buc; Synonym(s): Tetramethylene oxide, THF, Oxolane, Butylene oxide; C4H8O; CAS Number: 109-99-9; Cod produs: 34865 (sau echivalent) |  |
| - Eter de petrol, p.a., 900ML – 2 buc CAS Number: 8032-32-4; Cod produs: 00000896 (sau echivalent) |  |
| - Alcool etilic absolut 99.5 % PA, 1 litru – 5 buc Cod produs: 00000658 (sau echivalent) |  |
| - DICLORMETAN, 1L – 5 buc CAS Number: 75-09-2; Cod produs: 32222 (sau echivalent) |  |
| - Acetona tehnica 99% , CANISTRA 20 L – 3 buc C3H6O; CAS Number: 67-64-1 Cod produs: 00000001 (sau echivalent) |  |
| Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contratului |  |

Lot 2 : ” Sticlărie și diverse materiale de laborator pentru ROSE-RCM ”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: ” Sticlărie și diverse materiale de laborator pentru ROSE-RCM ” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: sticlărie și diverse materiale de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 1.Hârtie de filtru calitativa, universala- 52x52 cm, top 500 coli – 1 buc 52x52 cm - 500 coli/pachet Greutate min. 77g/m2 Grosime 0,16- 0,18 mm pH 7; Porozitate 8-11 microni Cod produs - SKU: SL-1463 (sau echivalent) |  |
| 2.Hârtie de filtru din fibra de sticla GF 6, Ø 47 mm, 200 buc/top – 1 buc Timp de filtrare: Lent Grosime: 0.35 mm Retentie: < 1 micron / 99.97 % Cantitate: 200 bucati/top Greutate: 80 g/m² Cod produs: AY39.1 (sau echivalent) |  |
| 3.Biureta manuala Mohr cu robinet din PTFE, 50 ml, clasa AS – 2 buc Material Sticla borosilicata Clasa AS Volum 50 ml Culoare Transparenta Cod produs: 017.02.050 (sau echivalent) |  |
| 4.Perie de curatare pentru eprubete, 100*25 mm - 10 buc Material Perlon Material maner Polipropilena Lungime coada 295 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 100*25 mm Compatibilitate Pentru eprubete Cod produs 071.02.005 (sau echivalent |  |
| 5.Perie de curatare pentru sticle, 110*40 mm - 10 buc Material Perlon Material maner Polipropilena Lungime coada 380 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 110*40 mm Cod produs 071.02.004 (sau echivalent) |  |
| 6.Perie de curatare pentru sticle, 130*70 mm - 10 buc Material Perlon Material maner Polipropilena Lungime coada 460 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 130*70 mm Cod produs 071.02.002 (sau echivalent) |  |
| 7.Perie de curatare pentru sticle, 110*50 mm - 10 buc Material Perlon Material maner Polipropilena Lungime coada 460 mm Dimensiuni exterioare (L*Ø) 110*50 mm Cod produs 071.02.003 (sau echivalent) |  |
| 8.Placute TLC Macherey-Nagel ALUGRAM Xtra SIL G cu Silica gel 60 pe suport de aluminiu, 20*20 cm, 25 buc/set – 2 seturi Placi cromatografice,Tip cromatografie:Strat subtire Material Aluminiu Grosime strat 0.2 mm Dimensiune particule 5 - 17 µm Volumul specific al porilor 0.75 ml/g Suprafata specifica 500 m²/g Dimensiuni placa (L*l) 20*20 cm Cantitate 25 bucati/set Cod produs 3873.1 (sau echivalent) |  |
| 9.Palnie de filtrare cu porozitate 4, Ø 35 mm, 50 ml – 4 buc cu porozitate 4, Ø 35 mm, 50 ml Cod produs 043.01.054 (sau echivalent) |  |
| 10.Palnie de filtrare cu porozitate 3, Ø 35 mm, 50 ml – 4 buc cu porozitate 3, Ø 35 mm, 50 ml Cod produs: 043.01.053 (sau echivalent) |  |
| 11.Palnie de filtrare cu porozitate 2, Ø 35 mm, 50 ml – 4 buc cu porozitate 2, Ø 35 mm, 50 ml Cod produs 043.01.052 (sau echivalent) |  |
| 12.Palnie cu coada scurta, Ø 125 mm – 4 buc Material Sticla borosilicata Dimensiuni exterioare (Ø)125 mm, Lungime 125 mm, Unghi 60° Diametru exterior coada (Ø) 16 mm Compatibilitate Pentru hartie de filtru cu Ø 185 mm Cod produs: ACC9.1. (sau echivalent) |  |
| 13.Palnii cu coada scurta, Ø 40 mm, 10 buc/set – 4 seturi cu coada scurta, Ø 40 mm, 10 buc/set Cod produs 041.01.040 (sau echivalent) |  |
| 14.Aparat de distilare Dean-Stark cu robinet de inchidere din sticla 25 ml ,-1 buc format din: 1. flacon 500 mL, 29/32; 2. conderser 40 cm, 29/32; 3. colector 25 mL cu subdiv 0.2 mL, 4. robinet de inchidere din sticla, 29/32 Cod produs: 0100625200 (sau echivalent) |  |
| 15.Pahare Berzelius 10 ml, 10 buc/set - 10 seturi Material Sticla borosilicata Volum 10 ml Forma Joasa Cantitate:10 bucati Cod produs 025.01.010 (sau echivalent) |  |
| 16.Cilindri gradati, 5 ml, clasa A, 2 buc/set – 2 seturi Material Sticla borosilicate, Forma Inalta, Volum 5 ml, Clasa A, Cantitate:2 bucati/set; Cod produs015.01.005 sau echivalent |  |
| 17.Cilindri gradati 10 ml, clasa A, 2 buc/set – 2 seturi Material Sticla borosilicata, Forma Inalta, Volum 10 ml, Clasa A, Cantitate 2 bucati/set; Cod produs: 015.01.010 (sau echivalent) |  |
| 18.PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 500 ML – 2 buc Pahar Erlenmeyer gat larg, Cu gradatii, Material : sticla borosilicata Capacitate : 500 ml Diametru baza : 195 mm Inaltime : 175 mm, Diametru gura:46 mm Cod produs: EFW3-500-008 (sau echivalent) |  |
| 19.PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 300 ML – 4 buc Pahar Erlenmeyer gat larg,Cu gradatii,Material : sticla borosilicata Capacitate : 300 ml Diametru baza : 87 mm, Inaltime : 156 mm, Diametru gura: 50 mm Cod: EFW3-300-010 (sau echivalent) |  |
| 20.PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST 200 ML – 4 buc Cu gradatii,Material : sticla borosilicata Capacitate : 200 ml Diametru baza : 79 mm,Inaltime : 131 mm,Diametru gura: 34 mm Cod: EFN3-200-010 (sau echivalent) |  |
| 21.Pipete Pasteur nesterile, 3 ml, 500 buc/set – 1 set Material LDPE, Volum 3 ml, Steril Nu Cantitate 500 bucati/cut; Impachetare:1 cutie*500 bucati Cod produs 084.02.001 (sau echivalent) |  |
| 22.Piseta cu gat larg si eticheta apa distilata, 500 ml - 5 buc cu gat larg ,cu eticheta apa distilata,500 ml Cod produs 062.51.501 (sau echivalent) |  |
| 23.Piseta cu gat larg si eticheta acetona, 500 ml – 5 buc cu gat larg , cu eticheta acetone, 500 ml Cod produs 062.50.500 (sau echivalent) |  |
| 24.Pompa pentru pipete pi-pump, 10 ml - 5 buc pi-pump, 10 ml Cod produs 011.01.010 (sau echivalent) |  |
| 25.Pompa pentru pipete pi-pump, 25 ml – 5 buc pi-pump 25 ml Cod produs 011.01.025 (sau echivalent) |  |
| 26.Rola hartie pentru masurarea pH-ului, pH 1-14 – 6 buc Hartie pH, Cantitate o rola, Dimensiuni (L*l) 5 m*8 mm Cod produs KEE2.1 (sau echivalent) |  |
| 27.Flacoane de sticla ND18, 5 ml, set 100 buc – 1 set Volum 5 ml; Material Sticla calcosodica, Filet ND18, Diametru gat (Ø) 18 mm,Diametru interior gat 13.1 mm, Dimensiuni exterioare (L*Ø) 40*20 mm Culoare Transparenta Cod produs LC82.1 (sau echivalent) |  |
| 28.Capace pentru flacoane, ND18, 100 buc/set – 1 set pentru flacoane filet: ND18, set 100 buc Cod produs LC86.1 (sau echivalent) |  |
| 29.Baghete de agitare din sticla, L 250 mm * Ø 6 mm, 10 buc/set – 1 set din sticla, L 250 mm * Ø 6 mm,10 buc/set Cod produs 057.03.250 (sau echivalent) |  |
| 30.Spatula dubla din otel inoxidabil, L 210 mm – 10 buc din otel inoxidabil,L 210 mm Cod produs 047.02.210 (sau echivalent) |  |
| 31.Varfuri pipeta 1000 µl, 500 bucati/set – 1 set model economic, negradate,albastre, 1000 µl,500 bucati/set, Cod produs 005.01.003 (sau echivalent) |  |
| 32.Spatulă cosmetică albă – 4 buc Lungime 5,6 cm; Material: Polypropylen Cod produs: X-4217-A (sau echivalent) |  |
| 33.Borcan sticlă Ele Blue 50 ml – 1 buc Borcan albastru de sticlă, potrivit pentru creme, balsamuri și diverse preparate cosmetice. Borcan albastru de sticlă, Greutate: 94 gr Înălțime: 40 mm, Lățime: 55 mm, Diametru: 55 mm,Cod produs: X-4327 (sau echivalent) |  |
| 34.Capac negru pentru Ele Blue/Green – 1 buc negru lucios potrivit pentru borcanele de sticlă Ele Green și Ele Blue Greutate: 12 gr Înălțime: 15 mm Diametru: 55 mm Cod produs: X-4330 (sau echivalent) |  |
| 35.Borcan de sticlă Ambra 120 ml – 1 buc de sticlă brună Tip gât 58/R3 diametru 62 mm înălțime 63 mm. Cod produs: X-4145-B (sau echivalent) |  |
| 36. Capac negru pentru borcane Ambra, Clara 120 ml – 1 buc negru lucios,pentru borcanele Ambra și Clara de 120 ml Tip gât 58/R3 Cod produs: X-4145-B (sau echivalent) |  |
| 37. Cana de mixare si turnare – 2 buc Translucent,prevăzut cu gradații rezistent la temperaturi de până la 60°C Mărime: 14cm x 25cm x 11cm Material: PP Volum: 1000 ml Cod produs: X-4273 (sau echivalent) |  |
| Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contratului |  |

Lot 3 ” Echipamente și accesorii de laborator pentru ROSE-RCM”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: ” Echipamente și accesorii de laborator pentru ROSE-RCM” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Pachetul va conține : diverse aparate, instrumente și accesorii de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 1.Termometru portabil Dostmann Pro-Digitemp, -40 - 200°C – 4 buc Termometru portabil, cu afisaj rotativ la 180° Cu afisaj ce se roteste la 180° pentru o citire usoara. Functia HOLD permite mentinerea afisarii unei valori, in timp ce functia Max/Min determina valorile maxime si minime ale temperaturii. Oprire automata dupa 5 minute de inactivitate. Domeniu de masura: -40 - 200°C Acuratete: max. ±1.0°C (0 - 100°C), ±2.0°C (in rest) Tip sonda: Integrata Functie HOLD;Oprire automata;Max/Min;Afisaj: LCD Alimentare: 1 baterie de 1.5 V Dimensiuni interioare (Ø*A): 50*240 mm Accesorii incluse: Carcasa de protectie pentru sonda, Baterie de 1.5 V Cod produs AK16.1 ( sau echivalent) |  |
| 2.Termostat electronic universal – 2 buc alimentare: 230 V curent alternativ un punct de masura pentru sonda de tip PTC sau NTC intre punctele 4 si 5 precizie: mai buna de 1% rezolutie: 0,1 grade Celsius domeniu de masura: - sonda NTC: -50 - +110 grade Celsius - sonda PTC: -50 - +150 grade Celsius afisare: 3 cifre si semn curent maxim acceptat prin contactul NO: 16A dimensiuni (Lungime x latime x adancime): cca. 77 x 36 x 33 mm protectia ecranului: IP54 programarea protejata cu parola pentru a nu fi modificati parametrii de lucru de persoane neavizate. Valorile programate ramin memorate chiar daca termostatul este scos temporar de sub tensiune Cod produs: KLT11DSR230C ( sau echivalent) |  |
| 3.Sonda de temperatura NTC cu bulb metallic – 2 buc lungime cablu PVC: 1,5 metri cablul acopera 2 fire cu diametrul de 0,35 mm² bulb metalic, inoxidabil diametru bulb metalic: 6 mm lungime rasina sub bulb: 25 mm lungime bulb metalic: 35 mm gama de temperatura: -50 - +105° Celsius rezistivitate: 10 kΩ la +23° Celsius precizie: ±1% la 25°Celsius Cod produs: CANTC ( sau echivalent) |  |
| 4.Manta încălzire 1000 ml – 1 buc Material: Metal si sticla Capacitate: 1 l Temperatura maxima: 450 °C Numar pozitii: 1 Volum balon: 1000 ml Alimentare: 220 V, 50 Hz Consum: 350 W Cod produs: 608.11.901 ( sau echivalent) |  |
| 5.Cuptor cu microunde 28 l, 900 W, Grill, Digital, Inox – 1 buc Tip incastrare: Standard Tip panou de comanda: Digital Deschidere usa: Stanga Capacitate: 28 L Functii: Timer Iluminare interioara Semnal sonor la finalizarea programului Afisare ceas Continut pachet: 1 x Gratar,1 X Cuptor cu microunde Culoare Inox Cod produs: MFC3026S-M ( sau echivalent) |  |
| # 6. Agitator magnetic cu incalzire Hei-Standard – 3 buc # • capacitatea de agitare de maxim 20 litri de apa • domeniu de temperatura 20-300 C • circuit independent de siguranta ce opreste incalzirea in cazul in care temperature placii depaseste cu 25°C pe cea setata. • butoane mari pentru setarea vitezei (100 – 1400 rpm) cu o acuratete de 2% si setarea temperaturii pana la 300°C • buton on/off separate pentru incalzire ce previne accidentele. Butonul este iluminat in cazul in care incalzirea este pornita • Specificatii minime: # Capacitate max. Agitare H₂O (l): 20 # Domeniu viteza (min⁻¹): 100 – 1400 # Acuratete (%): ±2 # Domeniu Temperatura (°C): 20…300 # Acuratete (K): ±1 # Acuratete (plita): ±5 # Putrere consumata(W):820 # Material plita: Kera-Disk®, ceramic Silumin (aliaj aluminiu) # Dimensiuni plita (mm): Ø 145 # W×D×H (mm): 173×277×94 # Cod produs: 505-20000-00 ( sau echivalent) |  |
| 7. Camera pentru ocular microscop Dino-Lite – 1 buc - cameră digitală pentru ocular , - va fi dotată cu un sensor de 1.3 megapixeli. - diametrul interior de 23 mm al ocularului, indicat pentru microscoape tradiționale sau dispozitive similare. - Va avea proprietatea de a capta imagini și de a înregistra filme. - va permite examinarea și vizualizarea clară a probelor pe un monitor. - utilizare pentru observarea și documentarea într-un laborator. - va avea interfata USB 2.0 - Sisteme de operare suportate: Windows 7, Vista, XP, 2000, or Windows Server 2003, - Lungimea cablului: 180 cm, - Greutate cu tot cu cablul USB: 95g +/- 10g. Cod produs: AM4023 (sau echivalent) |  |
| 8.Masa de iluminare fundal (backlight) cu polarizare – 1 buc - masa de iluminare din fundal,ce va crea oportunitatea unor noi zone de aplicabilitate pentru microscoapele Dino-Lite si pentru alte astfel de aparate de marire. - să poată fi utilizată cu microscoape Dino-Lite ce au posibilitatea de polarizare a luminii, precum AM413ZT sau AD413ZT. - Poate fi utlizată cu accesoriul de prindere a probelor: BL-GC1. - poate fi alimentată prin USB sau prin adaptor 220V. - are incorporat un filtru de polarizare rotativ care se potriveste cu microscoapele cu polarizare AM413ZT si AD413ZT Specificatii tehnice: Dimensiuni: 100mm * 96.2mm * 20.5mm, Carcasa realizata din: Aliaj usor de Aluminiu, Intensitatea luminii: peste 5000 candeli. Cod produs: BL-ZW1 (sau echivalent) |  |
| Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contratului |  |

Lot 4 ” Echipamente IT și electronice de laborator pentru ROSE-RCM ”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: ” Echipamente IT și electronice de laborator pentru ROSE-RCM” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Pachetul va conține : diverse echipmente si acccesorii IT, electronice foto de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 1.SanDisk Extreme Micro 1 TB – 1 buc Tip memorie MicroSDXC Capacitate (GB) min. 1000 Clasa de viteza Class 10 Standard UHS UHS 1 (U3) Rata de transfer la citire (MB/s),min. 160 MB/ s Rata de transfer la scriere (MB/s), min. 90 MB/s Adaptor Adaptor SD, inclus Dimensiuni card aprox. (L x l x H) 14.99 x 10,92 x 1.02 mm Dimensiuni adaptor SD , aprox. (L x l x H) 24 x 32 x 2.1 mm Cod produs: SDSQXA1-1T00-GN6MA (sau echivalent |  |
| 2.Mini PC Intel NUC i5-10210U 4.2GHz, DDR4, M.2 SSD, WiFi 6 – 1 buc Serie: NUC Procesor: Intel Model:i5-10210U Nucleu: Comet Lake Numar nuclee: 4 Numar thread-uri: 8 Grafica integrate: Intel UHD Frecventa: 1600 MHz Frecventa turbo: 4200 MHz Intel Smart Cache: min. 6 MB Tehnologie de fabricatie: 14 nm Max TDP: 25 W Memorie inclusa: min. 8 GB Dual Channel Tip: DDR4 Sloturi memorie: 2 Tip sloturi memorie: SODIMM Suport memorie maxima:min. 64 GB Frecvente suportate: 2666 MHz Placa Video Integrata Producator: Intel Model: UHD Graphics Stocare inclusa: SSD 240GB SATA III M.2 Slot M.2: Da Bay 2.5 inch: Nu Fara unitate optica integrata Chipset: Intel Sunet: HD Audio Carcasa Si Sursa: Tip UCFF Porturi: HDMI: 1 RJ-45 LAN: 1 USB 3.0 3 USB 3.0 (Type C): 2 Iesire audio: 1 Card slot: SDXC LAN: 10/100/1000 Mbps Wireless: 802.11 a/​b/​g/​n/​ac/​ax Bluetooth: 5.0 Continut pachet:1 DESKTOP PC, Adaptor alimentare, Suport VESA Cod produs: BXNUC10I5FNK2 ( sau echivalent) |  |
| 3.Monitor LED VA 21.5", Full HD, Freesync, HDMI, Negru, L22e-20 – 1 buc Putere consumata: 22 W Standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, RoHS, VCCI, WHQL, TCO 7.0 Energy Star 7.0 Culoare: Negru Greutate: 2.8 Kg Lungime: 456 mm Latime: 184 mm Inaltime: 372 mm Consum energie electrica / 1000 ore: 12 kWh Clasa D Diagonala: 21.5 inch Tehnologie display: VA Tip rezolutie: Full HD Rezolutie optima: 1920 x 1080 Tip iluminare fundal: LED Aspect imagine: 16:9 Format ecran: Wide Tip suprafata display: Anti glare Luminozitate: 250 cd/m² Timp de raspuns: 4 ms Unghi maxim vizibilitate orizontala/vertical: 178 / 178 grade Contrast tipic: 1000:1 Contrast dynamic: 3M:1 Dimensiune punct: 0.248 mm Porturi video: 1 x VGA 1 x HDMI Porturi audio: 1 x 3.5 mm Mini-jack Montare pe perete: VESA 100 x 100 Tehnologii: Blue Light Filter Flicker Free AMD FreeSync™ Continut pachet: 1 x Cablu alimentare 1 x VGA 1 x Manual de utilizare Inclinare: 5° - 22° Cod produs: 65DEKAC1EU ( sau echivalent) |  |
| 4.Obiectiv Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM – 1 buc Format Obiectiv: Crop 1,3x-2x Constructie: 11 elemente in 10 grupuri Distanta minima de focus: 9,3 cm Filet filtru: 43mm Montura Obiectiv: Canon EOS-M Plaja diafragme: f / 3.5 Raport marire: 1.2: 1 Stabilizare de imagine: Da Tip Obiectiv: Macro Tip Focalizare: Autofocus Unghi de cuprindere: 51.55 ° Obiectiv Fix / Zoom: Fix Diafragma Maxima: f/2.0 Focala Fixa: 28mm Lungime: 60.9 x 45.5 mm Produsul este necesar pentru camera video Canon existentă în laborator. Cod produs: 125027169 ( sau echivalent) |  |
| 5.Canon Adaptor EF-M - EF / EF-S – 1 buc Cu ajutorul acestui inel adaptor se vor putea utiliza obiectivele cu montura Canon EF pe aparatele mirrorless Canon EOS-M. permite comunicarea intre obiectiv si apparat Produsul este necesar pentru camera video Canon existent în labortor. Cod produs: 1050713 ( sau echivalent) |  |
| 6.Canon LP-E12 - acumulator pentru Canon EOS-M/100D – 1 buc Tip Acumulator: Foto Pentru camera: Mirrorless Model incarcator: LC-E12 Capacitate accumulator: 1000 mAh Chimie accumulator: Li-ion Model Acumulator: LP-E12 Produsul este necesar pentru camera video Canon existentă în laborator. Cod produs: 1050715 ( sau echivalent) |  |
| Termen de livrare : maxim 30 zile de la semnarea contratului |  |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.