Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de „Aparat pentru măsurarea durității (PA52)”

Proiect: ROSE - Subproiect ”Șansă la Educație la Știința și Ingineria Materialelor (SESIM)”,

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM)

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult _______ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| „Aparat pentru măsurarea durității (PA52)”, pachet format din: | Marca / modelul produsului |
| Durimetru analogic Rockwell cu control automat al sarcinii și setare manuală a înălțimii, cu forță de testare până la 150 kg și metodă de măsurare a durității în scale HRA, HRB, HRC, HRD, HRF și HRG. Specificații tehnice - Scală duritate: HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG - Forță de testare preliminară: 98 N (10 kg) - Forță de testare: 588 N (60 kg), 980 N (100 kg), 1471 N (150 kg) - Display: Analogic - Controlul sarcinii: Automat - Setarea înălțimii: Manuală - Rezoluție minimă (minimum): 0,5 HR - Înălțime maximă a obiectului măsurat (minimum): 170 mm - Adâncime maximă a obiectului măsurat (minimum): 128 mm Pachetul standard trebuie să conțină (minimum): - Durimetru automat analogic Rockwell - Nicovală plată - Nicovală tip V - Penetrator diamantat - Penetrator cu bilă din oțel ø1,5875 mm - Nivelă - Etalon de testare: HRA 80~88, HRB 85~95, HRC 20~30, HRC 35~55, HRC 60~70 - Husă de protecție | Descriere generală |
|  | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
|  | Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.