Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de ,,Materiale și reactivi de laborator pentru ROSE-RCM TUIASI”

Subproiect: Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: ____________________

Valabilitatea ofertei: [a se completa de către Ofertant]

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | ”Materiale de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |  |  |  |
| Lot 2 | ”Echipamente de lucru în laborator (halate) pentru ROSE-RCM ” |  |  |  |  |  |
| Lot 3 | ”Reactivi și substanțe de laborator pentru ROSE-RCM ” |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult _______ zile  de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | „Materiale de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |
| Lot 2 | „Echipamente de lucru în laborator (halate) pentru ROSE-RCM ” |  |  |
| Lot 3 | ” Reactivi și substanțe de laborator pentru ROSE-RCM” |  |  |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7.	 Specificaţii Tehnice:

Lot 1: ”Materiale de laborator pentru ROSE-RCM”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: ,,Materiale de laborator pentru ROSE-RCM” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Pachetul va conține: sticlărie și diverse materiale de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 1. DOPURI DIN CAUCIUC, CU DOUA ORIFICII, Ø INFERIOR 18 MM, 25 BUC – 1 set Material: Cauciuc natural Diametru inferior (Ø): 18 mm, Diametru superior (Ø): 24 mm Inaltime: 30 mm,Numar orificii: 2, Diametru orificiu (Ø): 4 mm Domeniu temperature: -35 - 70 °C Culoare : Gri Duritate: 40 pe scala Shore A Sunt autoclavabile la 121 °C Cantitate: 25 bucati Cod produs: TL03.1 sau echivalent |  |
| 2.CLEME ROTILABO DIN OTEL, DESCHIDERE 10 MM, 6 BUC/set – 3 seturi Material: Otel Domeniu temperature: Pana la +150 °C Deschidere: 10 mm Cantitate: 6 bucati/set Cod produs: 0564.1 sau echivalent |  |
| 3.Tuburi nesterile ISOLAB pentru centrifuga, 50 ml, 50 buc – 1 set Tuburi nesterile pentru centrifuga, realizate din polipropilena ultra transparenta Autoclavabile la 121 °C pentru 20 de minute; Capace ermetice cu filet realizate din polietilena Cu marcaje precise pentru citirea volumului lichidelor de pe fundul tuburilor Prevazute cu zona speciala pentru notare si etichetare Impachetate vrac in punga Fund conic ,Volum: 50 ml Viteza maxima de centrifugare: 6000 x g Gradatie: 2.5 ml Dimensiuni exterioare (L*Ø): 120*30 mm Împachetare: 1 punga*50 bucati Cod produs 078.02.003 sau echivalent |  |
| 4.ADAPTOR DOP FILETAT GL14 SLIF CON 14/23 ISOLAB – 6 buc Adaptor cu dop filetat si slif con Material: sticla borosilicata 3.3 Filet GL 14 Slif con 14/23 Cod: 065.21.014 sau echivalent |  |
| 5.LEGATURA NS 29/32 CONDENSATOR 400 mm ADAPTOR+CAP CLAISEN – 2 buc Legatura de distilare cu condensator Liebig Prevazut cu doua slifuri soclu Condensator Liebig cu slif pentru termometre Prevazut cu un adaptor pentru vid Prevazut cu un cap Claisen Material: sticla borosilicata Slif con NS 29/21 Slif soclu NS 14/23 Lungime condensator 400 mm Cod: 065.58.004 sau echivalent |  |
| 6.Balon cu fund rotund cu slif NS 29/32, 100 ml – 10 buc Balon cu fund rotund si slif NS 29/32, realizat din sticla borosilicata 3.3 transparenta, in conformitate cu standardul DIN 4797 Peretii densi, baza solida si marginea ingrosata previn spargerea in timpul spalarii sau al transportului Gradatiile si inscriptiile de pe vas sunt imprimate cu smalt alb Volum: 100 ml, Cod produs 030.02.103 sau echivalent |  |
| 7. Balon cu fund rotund cu slif NS 29/32, 50 ml – 10 buc Balon cu fund rotund si slif NS 29/32, realizat din sticla borosilicata 3.3 transparenta, in conformitate cu standardul DIN 4797 Peretii densi, baza solida si marginea ingrosata previn spargerea in timpul spalarii sau al transportului Gradatiile si inscriptiile de pe vas sunt imprimate cu smalt alb Volum: 50 ml Cod produs 030.02.053 sau echivalent |  |
| 8. Balon cu fund rotund cu slif NS 19/26, 100 ml – 10 buc Balon cu fund rotund si slif NS 19/26, realizat din sticla borosilicata 3.3 transparenta, in conformitate cu standardul DIN 4797 Peretii densi, baza solida si marginea ingrosata previn spargerea in timpul spalarii sau al transportului Gradatiile si inscriptiile de pe vas sunt imprimate cu smalt alb Volum: 100 ml Cod produs 030.02.101 sau echivalent |  |
| 9.Set adaptoare pentru palnii, 7 bucati/set – 4 seturi Poate fi folosit si in curatarea inversa a compartimentelor filtrante si de asemenea ca suport pentru palniile standard Furnizat ca set de 7 avand dimensiuni diferite, care garanteaza o potrivire perfecta pentru toate tipurile de palnie Fabricat din cauciuc natural cu forma conica, fiind potrivit pentru palniile Buchner si Gooch Cod produs 040.06.001 sau echivalent |  |
| 10. Palnii cu coada scurta, Ø 35 mm, 10 buc/set – 1 set Fabricate din sticla borosilicata 3.3 Suprafete netede,Lungimea cozii este aproximativ egala cu diametrul palniei Dimensiuni exterioare (Ø): 35 mm Lungime: 35 mm, Unghi: 60°,Diametru exterior coada (Ø): 6 mm 10 bucati/set,Cod produs 3501035 sau echivalent |  |
| 11.COLOANA VIGREUX DURAN 500 MM – 2 buc Pentru distilare Lungime efectiva: 500 mm Dimensiune soclu NS: 24/29 Con NS: 24/29 Lungime totala: 650 mm Cod: 242408709 sau echivalent |  |
| 12.Pahare Berzelius Marienfeld, 100 ml, 10 buc/set – 3 seturi Realizate din sticla borosilicata 3.3 Rezistenta chimica foarte buna Dilatare termica minima Rezistenta mare la socurile termice Cu cioc, Gradatii albe Volum: 100 ml Diviziuni: 10 ml Forma: Joasa Dimensiuni exterioare (Ø*h): 50*70 mm Cantitate: 10 bucati/set Cod produs 4110004 sau echivalent |  |
| 13.Saculeti Organza 12x17cm, Publiserv, colorati – 120 buc Saculeti organza dreptunghiulari, de 12x17cm. Sistem de închidere cu sfoară. Material organza rezistent și transparent Gamă largă de culori. Cod produs sau echivalent |  |
| 14.Blender de mana, 300 W- 4 buc Lama din otel inoxidabil,Tija de otel inoxidabil, 2 viteze, Negru 2 viteze;Maner profilat;Lama detasabila pentru o curatare usoara; Inel pentru atarnare;Motor cupru; 220-240V,50/60Hz,300W. Cod produs HB-7672N sau echivalent |  |
| 15.Pipeta DLAB TopPette9 sau echivalent) 20 - 200 µl – 2 buc Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a volumului setat Calibrare usoara Design ergonomic, greutate redusa Numar canale: Monocanal Autoclavabila: Nu Manuala / Digitala: Manuala Volum: 20 - 200 µl Increment: 1 μl Precizie: 0.15 % Neacuratete: 0.60 % Cod produs 7010101009 sau echivalent |  |
| 16. Foodcare Cheese pH Tester – 1 buc Domeniu pH: 0.00 la 12.00 pH Rezoluție pH: 0.01 pH Acuratețe pH: ±0.05 pH @ 25 °C / 77 °F Calibrare pH: automat, unul sau două puncte (pH 4.01 și 7.01) Electrod pH: electrod de pH cu vârf conic și joncțiune deschisă Oprire automata: selectabil Tipul / Durata de funcționare a bateriei,baterie CR2032 lithium ion (1) / aproximativ 1000 ore de utilizare continuă Mediu: 0 la 50°C (32 la 122°F), UR max 95% fără condens Dimensiune: 50 x 129 x 21 mm (2 x 5.1 x 0.9”) Greutate: 40 g (1.4 oz.) este livrat cu electrod de pH încorporat pentru brânză, soluție tampon HI70004 pH 4.01 (2 plicuri), soluție tampon HI70007 pH 7.01 (2 plicuri), HI700642 soluție de curățare electrod pentru de depozite de brânză (2 plicuri), soluție de păstrare HI9072 (13 ml) manualul de instrucțiuni, certificat de calitate și carcasa din plastic Cod produs HI981032 sau echivalent |  |
| 17. Ferofluid 60 ml – 1 buc Flacon cu aproximativ 60 ml ferofluid; Poate fi folosit de mai multe ori; Include pipetă pentru o scoatere / returnare ușoară; Cod produs FERF60 sau echivalent |  |
| 18. Magnet neodim disc 20mm x 7mm, N48 – 4 buc Material: NdFeB Forma: Disc Dimensiuni: 20 x 7 mm Acoperire: Nichel Forta magnetica : 10 kg Cod produs N20x7K- N48 sau echivalent |  |
| 19. Piseta plastic 250ml – 2 buc Piseta realizata din LDPE transparent Varful este alungit si realizat din PP Volum: 250 ml Materia: LDPE Filet: GL 45, Inaltime: 146 mm, Diametru (Ø): 58 mm Cod produs XY92.1 sau echivalent |  |
| 20.Suport universal – 1 buc Suport metalic cu baza de 210x135mm Tija metalica nichelata de 12mm grosime si h= 600mm Prevazut cu 3 brate: • 1 brat cu cleste • 1 brat cu inel avand diametrul interior de 60mm • 1 brat cu inel avand diametrul interior de 100mm Cod produs CHUS sau echivalent |  |
| 21. Clema Mohr – 2 BUC Clema Mohr din otel nichelat, utilizate la deformarea tuburilor de latex pentru reglarea debitului de lichid sau gaz. - Lungime 50mm - Latime 40mm - Diametru tub max. 15mm Cod produs 1020015 sau echivalent |  |
| 22.Biureta cu robinet drept 25 ml – 1 buc Cilindru vertical de sticla, prevazut cu un robinet in partea inferioara. Material: sticla borosilicata. Gradatie: 0,1 ml Acuratete: ± 0,05 ml Lungimea: 550 mm Cod produs CHMS028 sau echivalent |  |
| 23. Clema Hoffman – 2 buc Material: otel, acoperire nichel Permite modificarea debitului unui furtun A se utiliza pentru furtuni ( sau alte tubulaturi ) cu diametrul de pana la 20 mm, Format: 35x50mm Cod produs MW-12 sau echivalent |  |
| 24.Para de cauciuc pentru pipete, model universal, 100 ml – 1 buc Para realizata din cauciuc natural, fiind compatibila cu pipetele cu volum de pana la 100 ml.Presand valva, lichidul este aspirat pana la nivelul dorit, dozat partial sau evacuat complet.Evacuarea se realizeaza usor prin presarea valvelor automate corespunzatoare, Cod produs 011.02.002 sau echivalent |  |
| 25.Palnie Buchner , 70 ml, Ø 62 mm – 1 buc Palnie Buchner, realizata din portelan, cu suprafate netede Rezistenta excelenta impotriva acizilor si a bazelor Rezistenta la temperaturi de pana la 1000 °C Volum: 70 ml Dimensiuni exterioare (Ø): 62 mm Diametru disc filtrare (Ø): 55 mm Adancime palnie: 30 mm Lungime coada: 64 mm Autoclavabila: Nu Cod produs XX45.1 sau echivalent |  |
| 26.Piseta verde cu gat ingust, 500 ml – 3 buc Piseta realizata din polietilena de culoare verde cu pereti densi si rezistenti la sfaramare si cu gat ingust Tubul flexibil garanteaza un debit continuu prin simpla aplicare a unei presiuni asupra corpului sticlei Gatul rotund permite ca debitul de lichid sa curga fara restrictii, fara a lasa vreun reziduu Corpul colorat ajuta la identificarea rapida si practica a continutului pisetei Forma curbata a tubului asigura acces facil si precis Varful tubului poate fi taiat pentru a creste debitul Volum: 500 ml Cod produs 062.05.05G sau echivalent |  |
| 27.Ochelari de protectie EN166 – 100 buc Se recomanda utilizarea in industria auto, electronica, textila,chimica, petrochimica, farmaceutica, metalurgica, Utilitati, Constructii, etc. Materialul utilizat pentru rame si lentile este policarbonat cu indicator de folosinta pentru performanta superioara de siguranta, confort si stil protejeaza impotriva impactului mecanic, prafului si radiatiilor UV Culoarea lentilei: Transparent UV Radiation – Toate lentilele filtreaza 99,9% din radiatiile UV Cod produs PGG166 sau echivalent |  |
| 28. BIURETA PELLET VALVA PTFE SI BANDA SCHELLBACH 25 ML - 1 buc Biureta automata tip Pellet clasa AS Capacitate : 25 ml Diviziune : 0,05 ml Cu valva PTFE Cf. ISO 385 Banda Schellbach Setul include : biureta + rezervor de doi litri incolor + para biureta Cod produs 436623 sau echivalent |  |
| 29.PARA PENTRU BIURETE AUTOMATE PELLET - 1 buc Para pentru biurete automate Pellet Model clasic Culoare : rosu Material : cauciuc Cod produs RB01 sau echivalent |  |
| 30. PARA CAUCIUC 100 ML – 5 buc Para din cauciuc pentru pipete cu volum de maxim 100 ml Cu 3 valve : umplere, golire si eliberare aer Cod produs EAS5-002-025 sau echivalent |  |
| Termen de livrare: 45 zile de la semnarea contractului |  |

Lot 2: ”Echipamente de lucru în laborator (halate) pentru ROSE-RCM”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: „Echipamente de lucru în laborator (halate) pentru ROSE-RCM” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Pachetul va conține: Halat alb protectie personalizat – 30 buc Fiecare produs va personalizat cu siglele și logo-urile proiectului, care se vor pune la dispozitia furnizorului la semnarea contractului | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| HALAT ALB ADAM PERSONALIZAT ECUSON SERIGRAFIE SIGLĂ MICĂ 1 CULOARE – 30 buc halat de lucru confecționat din bumbac 100%, 190 g/m², cu mâneci lungi, 2 buzunare în talie și 1 buzunar la piept, cordon cu nasture pentru reglare talie, la spate. (cantitătile din fiecare marime se va transmite la semnarea contractului) Personalizare, 1 culoare, în zona piept stânga, Cod produs ADAM sau echivalent |  |
| Termen de livrare: max.45 zile de la semnarea contractului |  |

Lot 3: Denumire produs: „Reactivi și substanțe de laborator pentru ROSE-RCM”

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: „Reactivi și substanțe de laborator pentru ROSE-RCM” | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Pachetul va conține: diverși reactivi și substanțe de laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| 1.Soda Caustica Fulgi 25Kg – 1 sac Amblare : Sac 25 kg( sau alte cantități, dar în total 25 kg) Aspect – fulgi Culoare – alba Continut in hidroxid de sodiu – min. 98,0% Continut in clorura de sodiu ppm. – max. 200 Continut in carbonat de sodiu – max. 0,5% Continut in Fe2O3 ppm. max. – 10 Continut in nichel ppm. max. – 2,5 Cod produs 00000042 – 2 sau echivalent |  |
| 2. PERMANGANAT DE POTASIU AGR 500 G - 3 buc Permanganat de potasiu AGR - KMnO4 Ambalare : recipient plastic Capacitate : 500 g Prezentare : cristale de culoare violet Puritate ≥ 99.5% Substante insolubile in apa (H2O) ≤ 0.1% Clorura (Cl–) ≤ 0.005%,Impuritati insolubile (fara MnO2) ≤ 0.01% Nitrogen total ≤ 0.005%, Fier (Fe) ≤ 0.005%,Sulfati (SO4) ≤ 0.005%,Cupru (Cu) ≤ 0.001% Plumb (Pb) ≤ 0.002% Cod produs KMNO-00A-500 sau echivalent |  |
| 3.Acid azotic tehnic, 1 litru – 2 buc Acid azotic 60% tehnic industrial - are formula moleculara HNO3 CAS 7697-37-2 Cod produs RS2028 sau echivalent |  |
| 4.Acid acetic glacial, 1litru – 1 buc Acid acetic glacial - are formula moleculara CH3COOH CAS 64-19-7,Cod produs RS2026 sau echivalent |  |
| 5.Clorura de fier (III) solutie min. 40%, 500 GR -1 buc Clorura de fier (III) solutie formula moleculara FeCl3 Clorura ferica,CAS 7705-08-0 Cod produs RS2087 sau echivalent |  |
| 6.Apa oxigenata 35 %, 1kg – 1 buc Perhidrol 35% / Apa oxigenata 35% formula moleculara: H2O2 , CAS 7722-84-1 Cod produs RS2149 sau echivalent |  |
| 7.Toluen, 1 L – 1 buc formula moleculara: C6H5CH3 , CAS 108-88-3 Cod produs RS2181 sau echivalent |  |
| 8.Alcool etilic absolut 99,9-100% - reactiv p.a. , 1L – 2 litri Concentratie: 99,9-100% Cod produs RLB0018 sau echivalent |  |
| 9.Alcool metilic p.a., 1 litru – 2 buc Alcool metilic p.a. - reactiv de laborator, utilizat pentru analize. este de puritate analitică pentru sinteze și analize chimice; Cod produs RLB0019 sau echivalent |  |
| 10.Acetona pura 20L – 2 buc Puritate: 99,9%; Aspect : lichid;Culoare : incolor;Miros : dulce aromatic; Cod produs 00000423 sau echivalent |  |
| 11. 4-Hydroxybenzoic acid, 50 gr – 2 buc Puritate, min. 99%, CAS: 99-96-7 Cod produs 240141-50G sau echivalent |  |
| 12. Acid lactic, 1 kg – 1 buc Puritate , min. 85%, FCC DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid Formula: CH3CH(OH)COOH, CAS: 50-21-5 Cod produs W261106-1KG-K sau echivalent |  |
| 13. L-PHENILALANINA, 100 g - 1 buc 2-Amino-3-phenylpropionic acid, H-L-Phe-OH Formula: C9H11NO2, CAS: 63-91-2 Cod produs 4491.1 sau echivalent |  |
| 14. Colesterol, 100G - 1 buc Formula molecularăC₂₇H₄₆O Puritate, min.92%, Nr. CAS 57-88-5 biological source: sheep wool Cod produs 8866.1/ C8503-100G sau echivalent |  |
| 15. D(+)-Maltose monohydrate, 1 KG - 1 buc Maltobiose, CAS 6363-53-7 Cod produs 8951.4 sau echivalent |  |
| 16.L-Methionine, 250 G – 1 buc H-L-Met-OH, 2-Amino-4-methyl-mercapto butyric acid formula C5H11NO2S, CAS 63-68-3 Cod produs 9359.1 sau echivalent |  |
| 17.Resorcinol, 100 g – 4 buc Denumirea substanței Resorcinol Formula moleculară C₆H₆O₂ Masa moleculară 110,1 g/mol CAS 108-46-3 Identificarea substanței: Resorcinol ≥ 99%, pentru biochimie Denumire alternative: 1,3-Dihidroxibenzen Cod produs 5727.1 sau echivalent |  |
| 18.Pigment cosmetic mat 18 roșu, 3g - 5 buc Ambalaj: 3 gr Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice de îngrijire, machiaj și săpunuri. Ingrediente: Iron Oxide Red CI 77491 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic,pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, blush, fond de ten, corector, mascara, tuș de pleoape, ruj în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez, pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1194 sau echivalent |  |
| 19.Pigment cosmetic mat 09 galben, 3g - 5 buc Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice de îngrijire, machiaj și săpunuri. Ingrediente: Iron Oxide Yellow CI 77492 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic,pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, blush, fond de ten, corector, mascara, tuș de pleoape, ruj în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1219 sau echivalent |  |
| 20.Pigment cosmetic mat 15 albastru, 3g- 5 buc Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice de îngrijire, machiaj și săpunuri. Ingrediente: CI 77007 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic,pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, blush, mascara, tuș de pleoape, ruj în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1220 sau echivalent |  |
| 21.Pigment cosmetic mat 10 roz, 3g- 5 buc Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice de îngrijire, machiaj și săpunuri. Ingrediente: CI 77007 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic,pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, blush, fond de ten, corector, mascara, tuș de pleoape, ruj în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1252 sau echivalent |  |
| 22.Pigment cosmetic mat 17 verde, 3G - 5 buc Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice de îngrijire, machiaj și săpunuri. Ingrediente: CI 77288 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic,pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, corector, mascara, tuș de pleoape în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1221 sau echivalent |  |
| 23. Pigment cosmetic mat 27 violet, - 5 buc Pigment cosmetic mineral potrivit pentru utilizarea în produse cosmetice, machiaj și săpunuri. Ingrediente: CI77742 / CI 77007 Dimensiuni particule: 1 μm pigment de înaltă puritate, grad cosmetic pudră ultrafină, nu conține nanoparticule culoare intensă, mată poate fi folosit ca ingredient în produsele de machiaj mineral: fard de ochi, pudre libere sau compacte, blush, fond de ten, corector, mascara, tuș de pleoape, ruj în amestecuri de pudre se recomandă măcinarea într-un mojar sau într-o râșniță de cafea pentru a obține nuanțe omogene se poate combina cu pudre vegetale sau minerale precum sericit, stearat de magneziu, amidon cosmetic, argilă albă, pudră micronizată de orez pentru colorarea cosmeticelor, în creme, unturi de corp; se include de regulă în faza uleioasă pentru colorarea săpunurilor preparate prin metoda la rece și a săpunurilor melt & pour; se include pre-dispersat în ulei vegetal, ulei esențial sau parfumant Date de siguranță: numai pentru uz cosmetic; nu inhalați praful atunci când deschideți ambalajul și lucrați cu acest produs. Cod produs: M-1345 sau echivalent |  |
| 24.Ulei esențial de Portocală dulce Bio, Ecocert / Cosmo, 10 ml – 4 buc INCI: Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil Status: 100% pur și natural, E.O.B.B.D. definit botanic și biochimic, Cosmos Organic Clasificare: grad cosmetic Metoda De Obținere: presat la rece Partea Plantei: coajă Procesare: spectru complet, nefracționat, nedenaturat, nediluat Natural Index: ISO 16128: Natural 1.0 Constituenți Principali: limonene, myrcene Aspect: portocaliu , lichid, vâscozitate scăzută Miros, Aromă: citric, caracteristic Notă Parfum: nota de vârf Solubilitate: în ulei, în alcool etilic Dozaj: conform IFRA Beneficii Cheie: tonic cutanat, relaxant, calmant cutanat Indicații Specifice: stres, stări tensionate, insomnie, răceală, nas înfundat, wellness Potrivit Pentru: masaj, parfumerie, aromaterpie, cosmetică, baie & igienă, menaj Cod produs: M-1128 sau echivalent |  |
| 25.Ulei esențial de Lavandă, 10 ml - 4 buc INCI: Lavandula Angustifolia Oil Status: 100% pur și natural, E.O.B.B.D. definit botanic și biochimic grad cosmetic Metoda De Obținere: distilare cu abur Partea Plantei: flori Procesare: spectru complet, nefracționat, nedenaturat, nediluat Natural Index: ISO 16128: Natural 1.0 Constituenți Principali: linalyl acetate, linalool, lavandulyl acetate, b-caryophyllene, farnesene Aspect: lichid, ușor gălbui, vâscozitate scăzută Miros, Aromă: caracteristic , floral, erbaceu Notă Parfum: nota de vârf, notă de mijloc Solubilitate: în alcool etilic, în ulei Beneficii Cheie: antalgic, reparator, relaxant, antiinflamator, regenerator, purifiant, cicatrizant, antispasmodic Cod produs: M-1404 sau echivalent |  |
| 26.Ulei esențial de Mentă, 10 ml - 5 buc INCI: Mentha Piperita Leaf Oil Status: 100% pur și natural, E.O.B.B.D. definit botanic și biochimic Clasificare: grad cosmetic Metoda De Obținere: distilare cu abur Partea Plantei: frunze Procesare: spectru complet, nefracționat, nedenaturat, nediluat Natural Index: ISO 16128: Natural 1.0 Constituenți Principali: menthol, menthone, menthyl acetate, neomenthol Aspect: lichid, ușor gălbui, vâscozitate scăzută Miros, Aromă: puternic, caracteristic Notă Parfum: nota de vârf Solubilitate: în alcool etilic, în ulei Dozaj: conform IFRA Beneficii Cheie: antalgic, expectorant, răcoritor, revigorant, tonic general, digestiv Indicații Specifice: dureri de cap, vânătăi, umflături, oboseală, epuizare, greață, rău de mișcare, picioare grele, răceală, nas înfundat Potrivit Pentru: baie & igienă, săpunuri, masaj, igienă orală, parfumerie, aromaterpie Cod produs: M-1331 sau echivalent |  |
| 27.Ulei esențial de Ylang-Ylang complet, 10 ml – 2 buc INCI: Cananga Odorata Flower Oil Constituenți Principali: germacrene, alpha farnesene, beta caryophyllene, benzyl benzoate Beneficii Cheie: afrodisiac, tonic cutanat, relaxant, antispasmodic, antiinflamator Indicații Specifice: wellness, libidou scăzut, furie, iritabilitate, depresie, moral scăzut, stres, stări tensionate, angoase, anxietate Potrivit Pentru: săpunuri, cosmetică, aromaterpie, parfumerie, masaj Cod produs: M-1576 sau echivalent |  |
| 28.Parfumant natural Lily of the Valley, 10 ml – 4 buc METODA DE OBȚINERE: un melanj de substanțe naturale aromatice obținut din uleiuri esențiale, fracțiuni izolate din uleiuri esențiale (compuși obținuți prin distilare fracționată) și substanțe aromatice extrase din materii prime vegetale prin procese de fermentare, macerare sau hidroliză. Sunt în conformitate cu cele mai recente modificări ale Directivei Europene privind produsele cosmetice și cu codurile IFRA. Compoziție: un amestec concentrat de substanțe aromatice, complet natural, de origine vegetală, fără ingrediente de sinteză sau conservanți este potrivit atât pentru parfumarea cosmeticelor cât și pentru crearea de parfumuri este o alegere bună pentru produse de îngrijire a tenului, pentru produse de îngrijire corporală Este un parfumant complex ce se poate utiliza ca unică esență de parfumare în preparatele cosmetice și de parfumerie, în același timp se poate combina cu alte substanțe parfumante, uleiuri esențiale sau absolute, pentru a modula ori accentua anumite note. Proprietăți organoleptice: lichid clar, gălbui Solubil în alcohol, dispersabil în uleiuri, emulsii. Ingrediente (INCI): parfum Utilizare în cosmetică parfumarea cremelor și loțiunilor preparate prin emulsificare parfumarea balsamurilor, uleiurilor, a preparatelor anhidre parfumant pentru produse de igienă, săpunuri șampoane, geluri de duș În compozițiile cosmetice, parfumantul se adaugă de regulă la final, la rece. Cod produs: M-1355 sau echivalent |  |
| 29.Parfumant natural Flori de Tiare, 10 ml – 4 buc METODA DE OBȚINERE: un melanj de substanțe naturale aromatice obținute din uleiuri esențiale, fracțiuni izolate de uleiuri esențiale (compuși obținuți prin distilare fracționată) și substanțe aromatice extrase din materii prime vegetale, prin procese de fermentare, macerare sau hidroliză. Sunt în conformitate cu directivele europene privind produsele cosmetice și cu codurile IFRA. Compoziție: compus aromatic concentrat, complet natural, de origine vegetală, fără ingrediente de sinteză, fără conservanți Proprietăți organoleptice: lichid clar, ușor gălbui Solubil în uleiuri, emulsii și alcool Ingrediente (INCI): parfum Utilizare în cosmetic,parfumarea cremelor, loțiunilor preparate prin emulsificare parfumarea balsamurilor, uleiurilor, a preparatelor anhidre parfumant pentru măști, seruri și creme capilare șampoane, geluri de duș În compozițiile cosmetice și de igienă, parfumantul se adaugă de regulă la final, la rece. Cod produs: M-1245 sau echivalent |  |
| 30.WTW™ Nitrate Test Kits, Model N2/25 – 1 kit Range: 0.5 - 25.0 mg/l NO3-N, 2.2 - 110.7 mg/l NO3. 25 Tests/Kit For Use With (Equipment): PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex photometers Cod produs 252073 sau echivalent |  |
| 31.WTW™ Ammonium Cell Test Kit, Model NH4-N 14739 – 1 kit Range: 0.010 - 2,000 mg/l NH4-N, 0.01 - 2.58 mg/l NH4+ 25 Tests/Kit For Use With (Equipment): PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex photometers Cod produs 250495 sau echivalent |  |
| 32.METILORANGE pulbere, 25 g – 2 buc 25 g,pulbere Cod produs Indigen sau echivalent |  |
| 33.Eriochrome black T, C.I. 14645, indicator for metal titration, 100g – 1 buc CAS 1787-61-7 Formula C20H12N3NaO7S. M = 461,38 g/mol Cod produs NE00450100 sau echivalent |  |
| 34.AMONIAC 25% CP, 1 L – 5 litri Continut 25+/-1 % Cod produs Indigen sau echivalent |  |
| 35.4-Phenylazophenol, 98%, 100 g - 1 buc C12H10N2O CAS 1689-82-3 Cod produs B25198.22 sau echivalent |  |
| Temen de livrare: maxim 45 zile de la semnarea contractului |  |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.