# Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Str. Prof.dr. Dimitrie Mangeron nr. 27

Nr. 34756/29.09.2023

Aprobat,

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Decan

Prof.dr.ing.Vasile Ion Manta

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Automatica si Calculatoare

invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Materiale electrice pentru reparatii curente in laboratoare  ”

- Informații generale

  - Achizitor

Denumirea:	Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Adresa: str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.27

Responsabil achiziție:ing.Corneliu Vasilachi

Telefon: 0232701306

Email: cvasilachi@ac.tuiasi.ro

  - Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

  - Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 02.10.2023, ora 0900 și vor avea: codul CPV,  denumirea lotului si valoarea totala fara TVA conform caietului de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail cvasilachi@ac.tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea procedurii de achiziție directă pe seap (dacă este cazul – oferta tehnico-economică detaliată se va solicita în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și furnizare produse complexe).

  - Modul de elaborare a ofertei

##### Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru  lotul intreg. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.

##### Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

##### Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul).

  - Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:					           Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului: 		           Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:				30 de zile

  - Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

02.10.2023

- Obiectul contractului

  - Tip contract:

Lucrări 	☐;

Produse	☐;

Servicii	☐;

  - Denumire contract: " Materiale electrice pentru reparatii curente in laboratoare ‎”        cod CPV ‎32421000-0‎

  - Descrierea contractului

| Nr. Crt. | Cod CPV | Denumire produs/serviciu/lucrare | U/M | Cant. | Specificații tehnice | Perioada de garantie (dacă este cazul) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31680000-6 | Cablu prelungitor PDU Rack 19 inch 7 prize siguranta 16A, tensiune 250VAC, 50/60 Hz | Buc | 40 | Cablu prelungitor PDU Rack 19 inch 7 prize siguranta automata 16A, tensiune 250VAC, 50/60 Hz,EMTEX,3x1.5mmp,2m |  |
|  | 31680000-6 | Priza de perete de retea cat.6 complet ecranata, cu cutie din spate de suprafata, cat. 6, clasa E | Buc | 40 | Priza RJ-45 cu 2 iesiri Logilink pentru cablu FTP NP0039A, Cat6, Krone LSA x 2, RJ-45 mama x 2, ecranat, plastic cu metal |  |
|  | 32421000-0 | Cablu UTP, cat6E, CUPRU 100%, 305m UTP-CAT6-CU, 4x2 fire torsodate din cupru masiv 0.57 mm | Cut | 5 | Cablu UTP, cat6E, CUPRU 100%, 305m UTP-CAT6-CU, 4x2 fire torsodate din cupru masiv 0.57 mm |  |
|  | 32422000-7 | Mufa RJ45, 8 pini, UTP/FTP, ecranaj metalic, Pass Through, cat 6E | Buc | 1000 | Mufa RJ45, 8 pini, UTP/FTP, ecranaj metalic, Pass Through, cat 6E |  |
|  | 44531000-1 | Dibluri+holzsurub Ø 8x50mm | Buc | 1000 | Dibluri+holzsurub Ø 8x50mm |  |
|  | 44510000-8 | Cleste sertizare pini 0.08-16 mm2 profil hexagonal Bitmi 10047, lungime 200 mm | Buc | 1 | Cleste sertizare pini 0.08-16 mm2 profil hexagonal Bitmi 10047, lungime 200 mm |  |
|  | 44510000-8 | Cleste automat pentru dezizolare conductori, Knipex 12 62 180, multifunctional, otel si plastic | Buc | 1 | Cleste automat pentru dezizolare conductori, Knipex 12 62 180, multifunctional, otel si plastic |  |
|  | 31224100-3 | Priza dubla schuko aparenta Legrand Forix 782413, 250Vca, 16A, impamantare, IP20 | Buc | 25 | Priza dubla schuko aparenta Legrand Forix 782413, 250Vca, 16A, impamantare, IP20 |  |
|  | 31212000-5 | Intrerupator diferential 1P+N 4500 AC 30mA C 16A | Buc | 10 | Intrerupator diferential 1P+N 4500 AC 30mA C 16A |  |
|  | 31212000-5 | Intrerupator diferential 1P+N 4500 AC 30mA C 20A | Buc | 10 | Intrerupator diferential 1P+N 4500 AC 30mA C 20A |  |
|  | 31681410-0 | Pieptene pentru intrerupator, 1P+N, 12 m | Buc | 4 | Pieptene pentru intrerupator, 1P+N, 12 m |  |
|  | 31681410-0 | Cablu electric MYYM 3x2,5m 2 | Ml | 200 | Cablu electric MYYM 3x2,5m 2 |  |
|  | 31340000-1 | Jgheab/pat cablu 40x16 = 30 ml | Buc | 15 | Jgheab/pat cablu 40x16 = 30 ml |  |
|  | 31340000-1 | Jgheab/pat cablu 60x25 sau 60x20 = 40 ml | Buc | 20 | Jgheab/pat cablu 60x25 sau 60x20 = 40 ml |  |

  - Valoarea estimativă a contractului:

19509 lei (fără T.V.A.)

  - Termen de livrare/prestare/execuție

5 zile

  - Sursa/Surse de finanțare:

Finantarea de baza

  - Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Facultatea de Automatica si Calculatoare, adresa:Iasi, Bld.prof. Dimitrie Mangeron nr.27

# Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:

### Achiziție directă

- Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut

- Garantia de buna executie

- nu este cazul.

Se va preciza exact modul de constituire a garanției:

- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau

- depunerea la casierie a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei sau

- prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale

- Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

7.  Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Termen de livrare: 5 de zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Administrator Sef Facultate

Ing. Corneliu Vasilachi