## O.02 D.06
Formular F3
Obiectiv: REPARATII CURENTE SPATII F.I.E.E.I.A.
Contractant:
LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiect: 02 REPARATII CURENTE SPATII ANEXE
Categorie: 06 AMFITEATRUL E4 | [5 empty] | [ ron ]
| Nr. | Capitol lucrari | U/M | Cantitatea | Pretul unitar | Valoare
| Crt. | Simbol |  |  | a)materiale
|  | Denumire resursa |  |  | b)manopera
|  | Observatii |  |  | c)utilaj
|  | Corectii |  |  | d)transport
|  | Liste Anexe |  |  | Total(a+b+c+d)
| 1 | RPCU11D2 82 | M | 24
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 141-275CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT
| 2 | RPCK45C 02 | MP | 52
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-COVOR DIN PVC, PE SUPORT SAU FARA SUPORT TEXTIL, MOCHETA, ETC.
| 3 | RPCK44A 02 | MP | 52
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA
| 4 | RCSK11A 02 | MP | 52
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
REPAR.PARDOSELI-COVOR-PVC PE SUPORT TEXTIL, LIPIT CU PRENADEZ, STRAT SUPORT EXIST.
L:LRC62A -M :N-00269 -COVOR PVC TRAFIC INTENS
| 5 | **************** | KG | 31
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ADEZIV PENTRU COVOR PVC
| 6 | **************** | M | 50
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CORDON SUDURA PVC
| 7 | RPCU15A5 82 | M | 24
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE IPSOS,SANTUL AVIND SECTIUNEA DE 20-30CMP
| 8 | EA13B2 82 | M | 100
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL COPEX 20MM
| 9 | EA15A 99 | M | 170
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA < = 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC
L:EL01G -0015:6718210 -PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 20 X 12.5 MM
| 10 | EA15B 99 | M | 10
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DIBLURI DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC
L:EL01G -0014:6718231 -CANALET DIN MATERIAL PLASTIC, 65 X 250 MM
| 11 | RPEB02A7 82 | M | 480
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 1,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA
| 12 | RPEB02A8 82 | M | 90
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN TUB PVC,PEL,TEAVA
| 13 | RPED04A1 82 | M | 90
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOCUIRE CABLU ENERGIE INSTALAT LIBER SECTIUNEA CONDUCTELOR 6 MMP IN SANTURI CANALE
L:12007 -M :0000232 -CABLU ELECTRIC MYYM 5X2.5
| 14 | 9910044 | BUCATA | 2
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU HDMI 10M
| 15 | 9910101 | M | 100
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU DIFUZOR
| 16 | 1153037 | M | 50
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU UTP CAT. 6E
| 17 | EC09A1 82 | M | 170
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE
instalatie de curenti slabi si sonorizare
| 18 | RPEA14A1 82 | BUCATA | 3
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
DOZE PATRATE DERIVATIE MONTATE IN PARDOSEALA PENTRU SONORIZARE SI PUPITRU VORBITOR
| 19 | RPEC04D1 82 | BUCATA | 35
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOCUIRE LOC PRIZA INGROPAT SCOLI,SPIT,POL IN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZID TENC.
| 20 | ED08E1 82 | BUCATA | 1
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
PRIZA MODULARA
L:12017 -M :1009184 -PRIZA MODULARA DUBLA
| 21 | ED08E1 82 | BUCATA | 1
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MODUL HDMI TIP A PRECABLAT - PRECONECTAT
L:12017 -M :9910104 -MODUL HDMI TIP A PRECABLAT
| 22 | EF01A1 82 | BUCATA | 1
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.<0,30MP
6 circuite 220v+ 2 circ 380v
L:12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56
| 23 | 1002006 | BUCATI | 2
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SIGURANTA AUTOMATA 2P 25A
diferentiala
| 24 | RPEF11D2 82 | BUCATA | 20
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP FT.CPA 240 2X40W PLASTIC DIBL LEMN FARA REFL
L:12009 -M :9910062 -LAMPA ILUMINAT CU LED ECHIVALENT 2X36W
| 25 | RPEF14B1 82 | BUCATA | 3
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
INLOCUIRE LAMPA MONOBLOC ILUM SIGURANTA COMPLETA CU ACUMULATORI PE DIBLURI DE LEMN
L:12008 -M :2806382 -CORP IL. SIGURANTA CISA 04 LED 3.0H
| 26 | CB14A 02 | MP | 158
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 30 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)
| 27 | RPCO31E2 82 | MP | 8
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
MONTARE USI DIN MDF IN DOUA CANAT.INCLUSIV TOC, BARA ANTIPANICA SI AMORTIZOR
| 28 | RPCO47A1 82 | MP | 6
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
CAPTUSELI PT.USI LA ZIDURI >1/2 CARAMIDA EXEC.DIN RASINOASE,IN TABLII *
pervaz MASCARE DIN PAL
| 29 | TRB05B22 82 | TONE | 1.5
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M $
| 30 | TRA02A15 82 | TONE | 1.5
|  | Sp.mat: 0.00% | Sp.man: 0.00% | Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM. $
OFERTANT