[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]TUIASI
20)E

==




[image: image1.jpg]


	Nr. Crt.
	Categoria  de  produse


	UM
	Canti
tate



	Lot. 1 

	1
	Priză simplă ST, 2P+T (Legrand Niloe 764529/764539). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x41 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	250

	2
	Priză dublă ST, 2x2P+T (Legrand Niloe 764534). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 104x86x51.5 mm ± 2%. Ramă inclusă: Da.
	buc
	220

	3
	Priză simplă PT, 2P+T (Legrand Forix 782411). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: aparent. Borne: IP2X. Material: PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x38.5 mm ± 2%.
	buc
	200

	4
	Priză dublă PT, 2x2P+T (Legrand Forix 782413). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: aparent. Material: PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 110x65x38.5 mm ± 2%.
	buc
	150

	5
	Întrerupător simplu ST (Legrand Niloe 764500). Curent nominal: 10 A. Tip constructiv: clasic. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Grad de protecție: IP20. Grad protecție impact: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x45.5 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	150

	6
	Întrerupător dublu ST (Legrand Niloe 764506). Curent nominal: 10 A. Tip constructiv: clasic. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Grad de protecție: IP20. Grad protecție impact: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x60 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	150

	7
	Întrerupător simplu  PT (Legrand Forix 782400). Tip montaj: aparent. Culoare: alb. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Grad de protecție: IP21. Grad protecție impact: IK04. Curent nominal: 10 A. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x34.5 mm ± 2%.
	buc
	50

	8
	Întrerupător dublu  PT (Legrand Forix 782402). Tip montaj: aparent. Culoare: alb. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Grad de protecție: IP21. Grad protecție impact: IK04. Curent nominal: 10 A. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x34.5 mm ± 2%. 
	buc
	100

	9
	Ramă albă, 1 post, pentru priză simplă Legrand Niloe (Legrand Niloe 665001). Număr module: 1. Culoare: alb. Dimensiuni (L x l x adâncime): 86x86x10.2 mm.
	buc
	550

	10
	Bloc multipriză mobil standard, 5x2P+T, negru (Legrand 694578). Număr de prize: 5. Culoare: negru. Grad protecție impact: IK04. Putere: max. 3680 W. Dimensiuni (L x l x adâncime): 252,5x54x37,5 mm ± 2%.
	buc
	10

	11
	Corp de iluminat pentru tub LED, 1 x T8, 1200 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 18W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 1230x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	250

	12
	Corp de iluminat pentru tub LED, 2 x T8, 1200 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 2x18W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 1230x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	100

	13
	Corp de iluminat pentru tub LED, 1 x T8, 600 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 10W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 620x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	200

	14
	Corp de iluminat pentru tub LED, 2 x T8, 600 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 2x10W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 620x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	100

	15
	Corp de iluminat tip FIPAD pentru tuburi led cu alimentare la doua capete, 2 x T8, 600 mm, IP65, protectie UV. Material: plastic cu protectie UV. Montaj: aparent. Putere maximă: 2x9W. Grad de protecție: IP65. Tip dispersor: transparent. Alimentare: tub LED la ambele capete. Dimensiuni (Lxlxh): 690x101x57 mm (± 5%). Garantie min. 2 ani.
	buc
	100

	16
	Corp de iluminat oval, cu grilaj de protecție, 1 x E27, IP 44, max. 100W, aparent (Hepol Badt). Material structură: aluminiu. Material dispersor: sticlă termorezistentă. Material dulie: ceramică. Grilaj protecție: Da. Montaj: aparent. Dulie: E27. Putere maximă: 100 W. Grad de protecție: IP44. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 195x95x100 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	150

	17
	Corp neon încastrat, dublu parabolic, 600x600 mm, pentru tuburi led 4x9W. Dulie: G13. Material structură: aluminiu. Montaj: încastrat. Dispersor: dublu reflector oglindat. Putere maximă: 36W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 595x595x72 mm (± 5%). Garantie min. 2 ani.

Fiecare corp va fi echipat cu 4 tuburi LED legate la ambele capete, minim 1250 lm și cu un modul de monitoriazare maximă tensiune, cu temporizare.
	buc
	35

	18
	Conductor de aluminiu AFY, 2.5 mmp, roșu/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu sau negru.
	ml
	300

	19
	Conductor de aluminiu AFY, 4 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu.
	ml
	200

	20
	Conductor de aluminiu AFY, 4 mmp, albastru/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru sau negru.
	ml
	200

	21
	Conductor de aluminiu AFY, 10 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu.
	ml
	200

	22
	Conductor de aluminiu AFY, 10 mmp, albastru/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru sau negru.
	ml
	200

	23
	Conductor de aluminiu AFY, 16 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu.
	ml
	200

	24
	Conductor de aluminiu AFY, 16 mmp, albastru/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru sau negru.
	ml
	200

	25
	Conductor de aluminiu AFY, 25 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 25 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu.
	ml
	200

	26
	Conductor de aluminiu AFY, 25 mmp, albastru/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 25 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru sau negru.
	ml
	200

	27
	Conductor de aluminiu AFY, 35 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 35 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: roșu.
	ml
	200

	28
	Conductor de aluminiu AFY, 35 mmp, albastru/negru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: aluminiu, rigid. Secțiune: 35 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru sau negru.
	ml
	200

	29
	Conductor FY 1.5 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	30
	Conductor FY 1.5 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	31
	Conductor FY 1.5 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	32
	Conductor FY 2.5 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	200

	33
	Conductor FY 2.5 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	200

	34
	Conductor FY 2.5 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	200

	35
	Conductor FY 4 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	36
	Conductor FY 6 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	37
	Conductor FY 10 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	38
	Conductor FY 16 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	39
	Conductor MYF 4 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	200

	40
	Conductor MYF 4 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	200

	41
	Conductor MYF 6 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	42
	Conductor MYF 6 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	43
	Conductor MYF 16 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	44
	Conductor MYF 16 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml. 
	ml
	100

	45
	Cablu CYY-F, 3X1.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	46
	Cablu CYY-F, 3X2.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	47
	Cablu MYYM, 3X2.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2.5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	48
	Cablu MYYM, 5X2.5 mmp. Număr conductoare: 5. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2.5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100


	49
	Disjunctor monopolar, 6 A, curbă B. Curent nominal: 6 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: minim 6 kA.
	buc
	20

	50
	Siguranță automată, 1P+N, 20A, curbă C. Curent nominal: 20 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 6 kA.
	buc
	20

	51
	Siguranță automată, 1P+N, 25A, curbă C. Curent nominal: 25 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 6 kA
	buc
	20

	52
	Întrerupător diferențial monofazat RCCB, tip A, 63 A. Curent nominal: 63 A. Tip curent rezidual: A. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	20

	53
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 10A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 10 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	10

	54
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 16A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 16 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	140

	55
	Întrerupător diferențial RCCB, 4 P, 63A, 30 mA, 10KA, tip A. Curent nominal: 63 A. Tip curent de scurgere: A. Capacitatea de rupere: 10 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 4.
	buc
	20

	56
	Releu trifazic, protecție supratensiune si subtensiune, 80A, recuperare automată (Sinotimer STVP-930-80), Alimentare: 3 x 230V / 400V AC 50 / 60Hz. Putere de încărcare: maxim 80A. Valoare de protecție peste tensiune: 285V ± 5V. Valoarea de protecție sub tensiune: 160V ± 5V. Timp de lucru: < 0.1s. Timpul de întarziere a recuperării: <60s ± 1s.
	buc
	5

	57
	Releu monofazic digital de protecție tensiune 40A (Sinotimer SVP-916-40A). Funcții: protecție supratensiune, protecție subtensiune, protectie supra curent, recuperare automată, afisarea tensiunii (măsurarea tensiunii), afisarea curentului (măsurarea curentului). Putere maximă: 40 A.
	buc
	30

	58
	Tablou electric, PT, 4 module, IP 40 (Schrack BK080110). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 4. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 235x143x97 mm ± 5%.
	buc
	30

	59
	Tablou electric, PT, 12 module IP 40 (Schrack BK080101). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 12. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 235x287x112 mm ± 5%.
	buc
	5

	60
	Tablou electric, PT, 18 module IP 40 (Schrack BK080104). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 18. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 235x395x112 mm ± 5%.
	buc
	12

	61
	Tablou electric, PT, 36 module IP 40 (Schrack BK080106). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 36. Numarul de rânduri: 2. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 361x395x112 mm ± 5%.
	buc
	5

	62
	Șină metal DIN slitata. Material: oțel zincat. Latime (mm): 35.
	ml
	5

	63
	Bus bar monofazat, 100A, L=1m
	buc
	5

	64
	Bară de nul și împământare (3x25)+(10x10), 12 module, 125A. Curent nominal: 125 A. Numarul de module: 12. Stâlp nul: (3x25)+(10x10) mm². Stâlp de împământare: (3x25)+(10x10) mm².
	buc
	10

	65
	Tub termocontractabil mediu, tip SRH2, 22 - 6 / 1000 mm.
	buc
	5

	66
	Tub termocontractabil mediu, tip SRH2, 34 - 7 / 1000 mm.
	buc
	5

	67
	Capac doză, pentru doză PT 100x100 mm.     
	buc
	50

	68
	Pastă de contact aluminiu, seringă 20 ml (Wago Alu-Plus 249-130). Volum: 20 ml. Greutate: 35,30 g. Ambalaj: seringă.
	buc
	50

	69
	Papuc cupru stanat 16 mmp, M6. Pentru conductor cu secțiunea: 16 mmp. Material: cupru. Lungime: 30.5 mm. Diametru interior inel: 6 mm
	buc
	100

	70
	Bloc distribuție, 1x120+2x35, 8 terminale de iesire, 250A, 400V. Număr intrări: 1 pentru secțiunea maximă de 120 mm² și 2 pentru secțiunea maximă de 35 mm². Număr ieșiri: 8 pentru secțiunea maximă de 16 mm². Curent nominal: 250 A. Tensiunea nominala de izolare: 400 V.
	buc
	20

	71
	Cleme Wago 221-413, 3 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 3. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,02-4 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	400

	72
	Cleme Wago 221-415, 5 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 5. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,02-4 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	300

	73
	Clemă şir distribuţie, fixare pe şină, 125 A (FLSO35-4P). Curent nominal: 125 A. Număr intrări: 4. Număr ieșiri: 31. Secțiune conductor: 1.5-35 mmp.
	buc
	25

	74
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare gri. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	15

	75
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare albastru. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	15

	76
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare maro. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	15

	77
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare negru. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	15

	78
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare galben/verde. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	15

	Lot. 2

	1
	Priză simplă ST, 2P+T (Legrand Niloe 764529/764539). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x41 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	250

	2
	Priză dublă ST, 2x2P+T (Legrand Niloe 764534). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 104x86x51.5 mm ± 2%. Ramă inclusă: Da.
	buc
	250

	3
	Priză simplă PT, 2P+T (Legrand Forix 782411). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: aparent. Borne: IP2X. Material: PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x38.5 mm ± 2%.
	buc
	100

	4
	Priză dublă PT, 2x2P+T (Legrand Forix 782413). Curent nominal: 16 A. Tip constructiv: clasic. Contact de protecție: da. Culoare: alb. Tip montaj: aparent. Material: PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Protecție mecanică: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 110x65x38.5 mm ± 2%.
	buc
	100

	5
	Priză simplă PT, IP 66 Curent nominal: 16 A, material plastic ignifugat prevazsut cu capac, contact de protectie. Dimensiunile prizei 2P+T sunt de 130 x 94 x 79 mm  (l x i x g), iar gradul de protectie, de IP66.
	buc 
	5

	6
	Priză dublă PT, IP 66 Curent nominal: 16 A, material plastic ignifugat prevazsut cu capac, contact de protectie Dimensiunile prizei Comtec sunt de 120 x 188 x 79 mm (i x l x g), iar gradul de protectie, de IP66
	buc
	5

	7
	Întrerupător simplu ST (Legrand Niloe 764500). Curent nominal: 10 A. Tip constructiv: clasic. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Grad de protecție: IP20. Grad protecție impact: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x45.5 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	100

	8
	Întrerupător dublu ST (Legrand Niloe 764506). Curent nominal: 10 A. Tip constructiv: clasic. Culoare: alb. Tip montaj: încastrat. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat). Grad de protecție: IP20. Grad protecție impact: IK04. Dimensiuni (L x l x adâncime): 76x76x60 mm ± 2%. Ramă inclusă: Nu.
	buc
	200

	9
	Întrerupător simplu  PT (Legrand Forix 782400). Tip montaj: aparent. Culoare: alb. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Grad de protecție: IP21. Grad protecție impact: IK04. Curent nominal: 10 A. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x34.5 mm ± 2%.
	buc
	100

	10
	Întrerupător dublu  PT (Legrand Forix 782402). Tip montaj: aparent. Culoare: alb. Material: ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) + PC (policarbonat) + PP (polipropilenă). Grad de protecție: IP21. Grad protecție impact: IK04. Curent nominal: 10 A. Dimensiuni (L x l x adâncime): 65x65x34.5 mm ± 2%. 
	buc
	100

	11
	Ramă albă, 1 post, pentru priză simplă Legrand Niloe (Legrand Niloe 665001). Număr module: 1. Culoare: alb. Dimensiuni (L x l x adâncime): 86x86x10.2 mm.
	buc
	550

	12
	Ștecher( fișă) cauciuc monofazat, contact de protectie  este confectionat din cauciuc si are culoare neagra. Curentul maxim al produsului este de 16A si tensiunea de alimentare este de 250V. 
	buc
	100

	13
	Corp de iluminat pentru tub LED, 1 x T8, 1200 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 18W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 1230x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	200

	14
	Corp de iluminat pentru tub LED, 2 x T8, 1200 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 2x18W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 1230x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	200

	15
	Corp de iluminat pentru tub LED, 1 x T8, 600 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 10W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 620x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	200

	16
	Corp de iluminat pentru tub LED, 2 x T8, 600 mm, IP20 (Hepol Fly). Dulie: G13. Material structură: metal. Culoare: alb. Montaj: aparent. Putere maximă: 2x10W. Grad de protecție: IP20. Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz. Dimensiuni (Lxlxh): 620x40x25 mm (± 5%). Garantie: min. 2 ani.
	buc
	150

	17
	Conductor FY 1.5 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	500

	18
	Conductor FY 1.5 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	500

	19
	Conductor FY 1.5 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	300

	20
	Conductor FY 2.5 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	500

	21
	Conductor FY 2.5 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	500

	22
	Conductor FY 2.5 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC. Culoare: galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	500

	23
	Conductor FY 4 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	24
	Conductor FY 4 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml
	ml
	100

	25
	Conductor FY 4 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml
	ml
	100

	26
	Conductor FY 6 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	27
	Conductor FY 6 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	28
	Conductor FY 6 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	29
	Conductor FY 10 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml
	ml
	100

	30
	Conductor FY 10 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml
	ml
	100

	31
	Conductor FY 10 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 10 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	32
	Conductor FY 16 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	100

	33
	Conductor FY 16 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	34
	Conductor FY 16 mmp, galben+verde. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 16 mmp. Tip izolație: PVC, culoare galben+verde. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	35
	Conductor MYF 4 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	36
	Conductor MYF 4 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	37
	Conductor MYF 6 mmp, albastru. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare albastru. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	38
	Conductor MYF 6 mmp, roșu. Număr conductoare: 1. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC, culoare roșu. Ambalaj: rolă 50 sau 100 ml.
	ml
	50

	39
	Cablu CYY-F, 3X1.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 1,5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	500

	40
	Cablu CYY-F, 3X2.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2,5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	500

	41
	Cablu CYY-F, 5X4 mmp. Număr conductoare: 5. Tip conductor: cupru. Secțiune: 4 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	42
	Cablu CYY-F, 5X6 mmp. Număr conductoare: 5. Tip conductor: cupru. Secțiune: 6 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	43
	Cablu MYYM, 3X2.5 mmp. Număr conductoare: 3. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2.5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	300

	44
	Cablu MYYM, 5X2.5 mmp. Număr conductoare: 5. Tip conductor: cupru. Secțiune: 2.5 mmp. Tip izolație: PVC.
	ml
	100

	45
	Disjunctor tripolar, 10 A, curbă C. Curent nominal: 10 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	25

	46
	Disjunctor tripolar, 16 A, curbă C. Curent nominal: 16 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	25

	47
	Disjunctor tripolar, 20 A, curbă C. Curent nominal: 20 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	25

	48
	Disjunctor tripolar, 25 A, curbă C. Curent nominal: 25 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	25

	49
	Disjunctor tripolar, 32 A, curbă C. Curent nominal: 32 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	25

	50
	Disjunctor tripolar, 40 A, curbă C. Curent nominal: 40 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA
	buc
	25

	51
	Disjunctor tripolar, 50 A, curbă C. Curent nominal: 50 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA
	buc
	15

	52
	Disjunctor tripolar, 63 A, curbă C. Curent nominal: 63 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA
	buc
	15

	53
	Disjunctor tripolar, 80 A, curbă C. Curent nominal: 80 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA
	buc
	10

	54
	Disjunctor tripolar, 100 A, curbă C. Curent nominal: 100 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: minim 10 kA
	buc
	10

	55
	Întrerupător diferențial monofazat RCCB, tip A, 63 A. Curent nominal: 63 A. Tip curent rezidual: A. Capacitatea de rupere: minim 10 kA.
	buc
	10

	56
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 10A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 10 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	20

	57
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 16A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 16 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	20

	58
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 20A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 20 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	20

	59
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 25A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 25 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	20

	60
	Siguranță diferențială RCBO, 1 modul, 32A, 30 mA, 1P+N, tip A, curbă B, 6KA. Curent nominal: 32 A. Curba de declanșare: curba B. Capacitatea de rupere: 6 kA. Sensibilitate: 30 mA. Nr. de poli: 1+N. Nr. de module: 1. Secțiune conductor: 1-10 mmp.
	buc
	20

	61
	Distribuitor tetrapolar, 125A, 11 porturi(tip Chint) NTJ2-125-411)
	buc
	10

	62
	Întrerupător trifazic de mare putere, 100A. Tip produs: USOL 3 poli. Curent nominal: 100 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: 50 kA. Im = 10 In.
	buc
	2

	63
	Întrerupător trifazic de mare putere, 250A. Tip produs: USOL 3 poli. Curent nominal: 250 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: 50 kA. Im = 10 In.
	buc
	2

	64
	Întrerupător trifazic de mare putere, 400A. Tip produs: USOL 3 poli. Curent nominal: 400 A. Curba de declanșare: curba C. Capacitatea de rupere: 70 kA. Im = 10 In.
	buc
	2

	65
	Releu trifazic, protecție supratensiune si subtensiune, 80A, recuperare automată (Sinotimer STVP-930-80), Alimentare: 3 x 230V / 400V AC 50 / 60Hz. Putere de încărcare: maxim 80A. Valoare de protecție peste tensiune: 285V ± 5V. Valoarea de protecție sub tensiune: 160V ± 5V. Timp de lucru: < 0.1s. Timpul de întarziere a recuperării: <60s ± 1s.
	buc
	5

	66
	Separator compact 3P, 63A, 2.5M. Curent nominal: 63 A. Frecvență: 50/60 Hz. Număr de poli: 3P. Număr de module: 2.5. Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 16 mm². Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 25 mm². Putere disipată totală sub curent nominal: 7,8 W. Putere disipată per pol: 2,6 W. Înălţimea produsului instalat: 77 mm. Lăţime produsului instalat: 43,75 mm.
	buc
	15

	67
	Siguranță fuzibilă MPR NH0 gG 32 A. Curent nominal: 32 A. Caracteristica: gG. Capacitate rupere: 120kA. Tensiune nominala: 500Vac.
	buc
	15

	68
	Siguranță fuzibilă MPR NH0 gG 50 A. Curent nominal: 50 A. Caracteristica: gG. Capacitate rupere: 120kA. Tensiune nominala: 500Vac.
	buc
	15

	69
	Siguranță fuzibilă MPR NH0 gG 63 A. Curent nominal: 63 A. Caracteristica: gG. Capacitate rupere: 120kA. Tensiune nominala: 500Vac.
	buc
	15

	70
	Siguranță fuzibilă MPR NH0 gG 80 A. Curent nominal: 80 A. Caracteristica: gG. Capacitate rupere: 120kA. Tensiune nominala: 500Vac.
	buc
	15

	71
	Siguranță fuzibilă MPR NH0 gG 100 A. Curent nominal: 100 A. Caracteristica: gG. Capacitate rupere: 120kA. Tensiune nominala: 500Vac.
	buc
	15

	72
	Suport fuzibil MPR NH00, 1P, 160 A. Tip produs: soclu siguranta MPR. Curent nominal: 160 A. Număr de poli: 1. Mărime: NH 00.
	buc
	15

	73
	Suport fuzibil MPR NH1, 1P, 250 A. Tip produs: soclu siguranta NH. Curent nominal: 250 A. Număr de poli: 1. Mărime: NH 1.
	buc
	15

	74
	Tablou electric, PT, 8 module, IP 40 (Schrack BK080100). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 8. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 215x236x102 mm ± 5%.
	buc
	15

	75
	Tablou electric, PT, 12 module IP 40 (Schrack BK080101). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 12. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 235x287x112 mm ± 5%.
	buc
	20

	76
	Tablou electric, PT, 18 module IP 40 (Schrack BK080104). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 18. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 235x395x112 mm ± 5%.
	buc
	5

	77
	Tablou electric, PT, 24 module IP 40 (Schrack BK080102). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 24. Numarul de rânduri: 1. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 287x361x112 mm ± 5%.
	buc
	3

	78
	Tablou electric, PT, 36 module IP 40 (Schrack BK080106). Grad de protecție: IP40. Numarul de module: 36. Numarul de rânduri: 2. Material: ABS fără halogen. Material ușă: plastic transparent. Dimensiuni (Î x l x adâncime): 361x395x112 mm ± 5%.
	buc
	3

	79
	Șină metal DIN slitata. Material: oțel zincat. Latime (mm): 35.
	ml
	20

	80
	Bus bar monofazat, 100A, L=1m
	buc
	20

	81
	Bară de nul și împământare (3x25)+(10x10), 12 module, 125A. Curent nominal: 125 A. Numarul de module: 12. Stâlp nul: (3x25)+(10x10) mm². Stâlp de împământare: (3x25)+(10x10) mm².
	buc
	10

	82
	Senzor crepuscular (tip Elmark ST 303). Curent nominal: 25 A. Reglarea intensității luminii: 5 - 50 lux. Clasa de protectie: IP44.
	buc
	15

	83
	Senzor de mișcare, 360°, 1200W, alb (Novelite). Tensiune alimentare: 220-240 Vac. Distanţă de detecţie: 2 - 12 m, reglabilă. Temporizare: 5’’ - 7’ , reglabilă. Sensibilitate la lumină: 5 - 2000 lux, reglabilă.  Rază de detecţie: 360º. Viteza de detecţie: 0.6 - 1.5 m/s. Încărcare maximă: 1200W (~220 VAC). Curent maxim: 10A.
	buc
	20

	84
	Tub termocontractabil mediu, tip SRH2, 22 - 6 / 1000 mm.
	buc
	20

	85
	Tub termocontractabil mediu, tip SRH2, 34 - 7 / 1000 mm.
	buc
	10

	86
	Doză PT 100x100, IP 55
	buc
	30

	87
	Capac doză, pentru doză PT 100x100 mm.     
	buc
	30

	88
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare gri. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	20

	89
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare albastru. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	20

	90
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare maro. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	20

	91
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare negru. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	10

	92
	Clemă de derivaţie Cupru-Aluminiu, 25mmp, 1pol, culoare galben/verde. Material de conexiune aluminiu – cupru.
	buc
	20

	93
	Clemă de derivaţie, 25mmp, 1pol, culoare gri. Material de conexiune cupru.
	buc
	20

	94
	Clemă de derivaţie, 25mmp, 1pol, culoare albastru. Material de conexiune cupru.
	buc
	20

	95
	Clemă de derivaţie, 25mmp, 1pol, culoare maro. Material de conexiune cupru.
	buc
	20

	96
	Clemă de derivaţie, 25mmp, 1pol, culoare negru. Material de conexiune cupru.
	buc
	20

	97
	Clemă de derivaţie, 25mmp, 1pol, culoare galben/verde. Material de conexiune cupru.
	buc
	20

	98
	Presostat electronic cu protecție la suprasarcină și funcționare uscată, 0-10 br, 2,2 Kw, 220V (IBOPRESS 10)
	buc
	5

	99
	Clemă Wago 221-412, 2 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 2. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,2-4 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	150

	100
	Clemă Wago 221-413, 3 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 3. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,02-4 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	500

	101
	Clemă Wago 221-413, 4 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 4. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,02-4 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	500

	102
	Clemă Wago 221-415, 5 poli. Tip produs: clemă pentru realizarea conexiunilor electrice. Număr poli: 5. Curent maxim: 32 A. Secțiune: 0,5-6 mmp. Tensiune maximă: 450V.
	buc
	50



