Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Nr.20629/09-06-2026                                                                     Aprobat,

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing.Dan CAȘCAVAL

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

Beneficiarul, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată intenţionează să achiziţioneze accesoriile și materialele de laborator pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru contractul de achiziție publică având ca obiect achiziția intitulată: „Accesorii si materiale de laborator -IEEIA-2026”, respectiv achiziționarea următoarelor produse:

| Nr. crt. | Cod CPV | Număr lot | Denumire lot | Cantitatea | Valoarea estimată (LEI fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24111100-6 | LOT 1 | Reîncărcare butelie Argon_IEEIA | 1 buc. | 1000 |
| 2. | 33793000-5 | LOT 2 | Set tuburi quartz_IEEIA | 1 set | 1810 |
| 3. | 31700000-3 | LOT 3 | Set accesorii și material de laborator_IEEIA | 1 set | 4876 |

Scurtă descriere a contractului de achiziție:

- Denumire LOT 1:  ”Reîncărcare butelie Argon_IEEIA”

Valoarea estimată: 1000 lei fără TVA

Descriere LOT 1:

| Nr. crt. | Cod CPV | Număr lot | Scurtă descriere a produselor lotului | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24111100-6 | LOT 1.1 | Reîncărcare butelie Ar, 50L, puritate 4.8. | Buc. | 1 |

- Denumire LOT 2:  ”Set tuburi quartz_IEEIA”

Valoarea estimată: 1810 lei fără TVA

Descriere LOT 2:

| Nr. crt. | Cod CPV | Număr lot | Scurtă descriere a produselor lotului | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33793000-5 | LOT 2.1 | # Tuburi quartz lungime 24 cm, diametru 23 mm | Buc. | 10 |
| 2. | 33793000-5 | LOT 2.2 | # Tuburi quartz transparente 40 cm, diametru 24 mm | Buc. | 4 |
| 3. | 33793000-5 | LOT 2.3 | # Tuburi quartz transparente 40 cm, diametru 8 mm | Buc. | 4 |
| 4. | 33793000-5 | LOT 2.4 | # Tuburi quartz transparente 15 cm, diametru 6 mm | Buc. | 10 |

- Denumire LOT 3:  ”Set accesorii și material de laborator_IEEIA”

Valoarea estimată: 4876 lei fără TVA

Descriere LOT 3:

| Nr. crt. | Cod CPV | Număr lot | Scurtă descriere a produselor lotului | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31682530-4 | LOT 3.1 | Surse pentru UPS | Buc. | 2 |
| 2. | 31700000-3 | LOT 3.2 | Sonde pasive 10 Mohm | Buc. | 2 |
| 3. | 30237475-9 | LOT 3.3 | Senzori de temperatură, umiditate și conductivitate, 3 pini, RS485, 4-20mA | Buc. | 6 |
| 4. | 30237475-9 | LOT 3.4 | Senzori de temperatură și umiditate RS485 Modbus | Buc. | 6 |
| 5. | 30237475-9 | LOT 3.5 | Senzori de iluminare RS485, 0-20000 Lux | Buc. | 6 |

2.	Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi, dar trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lotul ofertat.

Oferta va fi fermă, cu pretul detaliat pe fiecare produs din lotul ofertat în parte, exprimat în lei, fără TVA, care va include transportul acestuia la sediul achizitorului, alte taxe, etc.

##### Oferta care nu va cuprinde toate produsele din lot, sau nu va respecta termenul limită de la pct.5, de Depunere a ofertelor, în SEAP, şi pe adresa de email,  va fi considerată neconformă.

##### Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini atașat Invitatiei de participare, și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la oferta tehnică, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minim obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în Caietul de sarcini din prezenta Invitatie de participare.

Oferta depusă va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea cerințelor tehnice din prezenta Invitatie de participare.

Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare și perioada de garanție acordată produselor ofertate. Ofertele firmelor care nu furnizează aceste informații, vor fi descalificate ca fiind neconforme.

3.	Datele de identificare ale achizitorului:

Adresa: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi

Bulevardul prof.Dimitrie Mangeron nr.67

Telefon: 0232/278680, int.1116

Email: atimofte@tuiasi.ro

4.      Publicarea Invitaţiei de participare şi a documentelor anexate, pe site-ul:

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

5.      Depunerea ofertelor:

Ofertele tehnico-economice se vor transmite pe adresa de e-mail indicată în Invitația de participare: atimofte@tuiasi.ro, și se vor publica și în SEAP, pe                   site-ul www.e-licitatie.ro, până pe data de 16.06.2026, ora 23,59,  la codurile CPV din Invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii: www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

5.1. În Catalogul de produse din SEAP se vor introduce ofertele tehnico-economice pentru fiecare lot ofertat, cu denumirile şi codurile CPV conform tabelului de produse, cu descrierea acestora, așa cum este scris în Invitaţia de participare.

  - Oferta tehnico-economică detaliată se va depune atât în SEAP, în                  Catalogul de produse, cât şi pe adresa de email: atimofte@tuiasi.ro,  până pe data de 16.06.2026, ora 23,59.

  - În Catalogul de produse din SEAP, pentru identificarea ușoară a fiecărui LOT ofertat, se va respecta terminația: IEEIA, astfel:

-pentru LOT 1:         Reîncărcare butelie Argon_IEEIA

-pentru LOT 2:         Set pompe_IEEIA, etc.

Orice ofertă primită după termenul limită menţionat (16.06.2026, ora 23,59), va

fi respinsă ca fiind neconformă.

6. 	Preţul ofertat: Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/montare [dacă este cazul] şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, B-dul prof. Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, et.2, birou Administrator Șef Facultate IEEIA.

Oferta va fi exprimată în Lei (fără TVA), iar TVA–ul va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă până la 30.07.2026.

8.	Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a Certificatului de Înregistrare și a Certificatului Constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate.

Oferta va include și informații despre ofertant, adresa, telefon/fax, cod fiscal, C.U.I., contul la Trezorerie, numele, prenumele și funcția persoanei care reprezintă firma.

Ofertele firmelor care nu furnizează aceste informații, vor fi descalificate ca fiind neconforme.

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice minime solicitate vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate cerințele de calificare și specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai scăzut preţ fără TVA, pe fiecare lot în parte, cu condiția încadrării în bugetul alocat.

În cazul în care există diferențe între oferta transmisă pe e-mail și oferta publicată în catalogul de produse din SEAP sau în cazul în care se transmite oferta doar prin una din cele două metode (pe adresa de email și pe SEAP), oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.

10.    Prezentarea ofertei:

Limba de redactare a ofertei:		             	                  Română.

Moneda în care este exprimat preţul contractul de furnizare produse:    Lei.

11.    Termen de livrare:

LOT 1- în maximum 8 săptămâni, de la data semnării contractului de către ambele părţi.

LOT 2- în maximum 12 săptămâni,de la data semnării contractului de către ambele părţi.

LOT 3- în maximum 8 săptămâni, de la data semnării contractului de către ambele părţi.

Ofertele firmelor al căror termen de livrare nu se încadrează în termenul precizat                 mai sus, vor fi descalificate ca fiind neconforme.

12.    Sursa de finanţare: Finanțare de bază și Granturi Școală Doctorală-IEEIA.

# 13.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziţie directă

14.    Plata preţului contractului/comenzii

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepţie, dar nu mai târziu de 31.12.2026, în baza facturii fiscale, a contractului de achiziţie şi a notei de recepţie. Preţul contractului nu se actualizează.

15.    Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina

proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului. Acest anunț se va considera ca fiind comunicarea către firmele participante.

16.    Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ sunt menţionate pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea: “sau echivalent”.

DECAN,                                                                                 Responsabil de achiziţie,

Prof.univ.dr.ing.Dorin LUCACHE                         Ing. Adrian TIMOFTE

.....................................                                                              .....................................

Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de echipamente

Sursa de finanțare: Finanțare de bază și Granturi Școală Doctorală-IEEIA.

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi,

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Ofertant: ___[a se completa de către Ofertant]_________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Număr lot/ Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (lei fără TVA) (4) | Valoare Totală (lei fără TVA) (5=3*4) | TVA(lei) (6=5* % TVA) | Valoare totală (lei cu TVA) (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în maximum……………..[se completează de către Ofertant], de la data semnării contractului de către ambele părţi, pe baza Contractului de furnizare produse, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepție/NIR-ului, conform Graficului de livrare.

5.	Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție şi termenii garanției, în detaliu.

6.	Instrucțiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

CAIET DE SARCINI

ATENȚIE:

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ sunt menţionate doar pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea: “sau echivalent”.

- Specificații Tehnice:

LOT 1:  Reîncărcare butelie Argon_IEEIA

Valoare estimată LOT 1: 1000 (LEI fără TVA).

| A. Specificații tehnice solicitate LOT 1 – Reîncărcare butelie Argon_IEEIA | B. Specificații tehnice ofertate LOT 1: Reîncărcare butelie Argon_IEEIA – [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| LOT 1.1: |  |
| LOT 1.1- Denumire produs: Reîncărcare butelie Argon - 1 bucată. | Marca / modelul produsului |
| LOT 1.1- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Reîncărcare butelie Argon, 50L, puritate 4.8. Gaz purtător pentru coloană gaz cromatograf. Descriere: - reîncărcare butelie cu capacitate de 50 L. - presiune 200 bar. - gaz: Ar de puritate 4.8. Preţul include transportul (preluarea recipientului şi livrarea buteliei reîncărcate). | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |

LOT 2:   Set tuburi quartz_IEEIA

Valoare estimată LOT 2: 1810 (LEI fără TVA).

| A. Specificații tehnice solicitate LOT 2– Set tuburi quartz_IEEIA | B. Specificații tehnice ofertate LOT 2: Set tuburi quartz_IEEIA [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| LOT 2.1: |  |
| LOT 2.1- Denumire produs: Tuburi quartz lungime 24 cm, diametru 23 mm - 10 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 2.1- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Tuburi quartz lungime 24 cm, diametru 23 mm. SPECIFICAŢII PRODUS: Tub sticlă de quartz 6W (QS-6W) – AquaZone, pentru sistem lampa UV 6W. Tubul din quartz reprezinta teaca in care se introduce lampa UV. Acest tub are rolul de a proteja lampa de contactul cu apa si de asemenea de a permite trecerea razelor UV in interiorul sterilizatorului. DIMENSIUNI: Lungime : 24 cm. Diametru : 2,3 cm. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 2.2: |  |
| LOT 2.2- Denumire produs: Tuburi quartz transparente 40 cm, diametru 24 mm - 4 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 2.2- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Tub quartz 24 mm, 2 mm, 20 mm, lungime 400 mm. SPECIFICAŢII PRODUS: Tub quartz 24 mm, 2 mm, 20 mm, lungime 400 mm-ExactQuartz. Material: sticlă de cuarț transparentă. Diametru exterior (OD): 24 mm. Grosime perete (WT): 2 mm. Diametru interior (ID): 20 mm. Toleranță diametru: ±1%. Lungime: 400 ±1 mm. Capete: ambele capete deschise, marginile lustruite la flacără. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 2.3: |  |
| LOT 2.3- Denumire produs: Tuburi quartz transparente 40 cm, diametru 8 mm - 4 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 2.3- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Tub quartz 8 mm, 1 mm, 6 mm, lungime 400 mm. SPECIFICAŢII PRODUS: Tub quartz 8 mm, 1 mm, 6 mm, lungime 400 mm - ExactQuartz. Material: sticlă de cuarț transparentă. Diametru exterior (OD): 8 mm. Grosime perete (WT): 1 mm. Diametru interior (ID): 6 mm. Toleranță diametru: ±1%. Lungime: 400 ±1 mm. Capete: ambele capete deschise, marginile lustruite la flacără. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 2.4: |  |
| LOT 2.4- Denumire produs: Tuburi quartz transparente 15 cm, diametru 6 mm - 10 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 2.4- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Tub quartz 6 mm, 1 mm, 4 mm, lungime 150 mm. SPECIFICAŢII PRODUS: Tub quartz 6 mm, 1 mm, 4 mm, lungime 150 mm – ExactQuartz. Material: sticlă de cuarț transparentă. Diametru exterior (OD): 6 mm. Grosime perete (WT): 1 mm. Diametru interior (ID): 4 mm. Toleranță diametru: ±1%. Lungime: 150 ±1 mm. Capete: un capăt închis rotunjit, celălalt capăt deschis, marginea lustruită la flacără. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |

LOT 3: ”Set accesorii și material de laborator_IEEIA”

Valoare estimată LOT 3: 4876 (LEI fără TVA).

| A. Specificații tehnice solicitate LOT 3– Set accesorii și material de laborator_IEEIA | B. Specificații tehnice ofertate LOT 3: Set accesorii și material de laborator_IEEIA [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| LOT 3.1: |  |
| LOT 3.1- Denumire produs: Surse pentru UPS - 2 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 3.1- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Sursă de alimentare pentru UPS, 24 VDC, 40A, montaj șină DIN. SPECIFICAŢII PRODUS: Descriere: Sursă de alimentare pentru UPS, 24 VDC, 40A, montaj șină DIN- Mean Well DUPS40. Backup automat la cadere tensiune. Curent incarcare baterie 2A. Compatibil baterii 4Ah-135Ah. Monitorizare si LED status. Protectii scurt si inversare. Racire prin convectie naturala. Dispune de functii avansate de diagnostic si monitorizare pentru DC BUS OK, descarcare baterie si defect baterie, cu semnalizare prin LED-uri si contacte releu dedicate. DC-UPS include protectii la inversarea polaritatii bateriei, scurtcircuit si supradescarcare, cu deconectare automata prin releu. Caracteristici: Tip: Modul DC-UPS montaj DIN. Tensiune nominala: 24Vdc. Curent nominal: 40A. Interval tensiune intrare: 21-29Vdc. Tensiune baterie: 24Vdc (2x12V in eries au 1x24V). Tip baterie: Plumb-acid. Capacitate baterie: 4Ah-135Ah. Curent incarcare: 2A. Protectii: - Inversare polaritate. – Scurtcircuit. – Supradescarcare. Semnalizare: - LED verde DC OK. – LED rosu Battery Fail. – LED galben Battery Discharge. Contacte releu dedicate: 30VDC / 1A. Temperatura operare: -30°C pana la +70°C. Montaj: Sina DIN TS35/7.5 sau TS35/15. Răcire: prin convectie naturala, fara ventilator. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 3.2: |  |
| LOT 3.2- Denumire produs: Sonde pasive 10 Mohm - 2 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 3.2- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate:â Sondă pasivă 3000,10:1, 500 MHz, 10 Mohm SPECIFICAŢII PRODUS: Sondă pasivă ce asigură o atenuare de 10:1 și prezintă o inalta rezistenta la intrare de 10 MΩ. Suportă tensiuni de cel putin 400V.Prezinta un ac de detectare a atenuarii ce face ca osciloscopul sa ajusteze in mod automat formele de unda, nefiind nevoie de interventia utilizatorului. Sondă Pasivă pentru WaveSurfer 3000 10:1, 10 MOhm, 500 MHz, Teledyne LeCroy PP020-1. Caracteristici: Raport de atenuare: 10:1 ± 1%. Tensiune maximă de intrare: -Categoria de măsurare I: 500 Vrms CAT I Supratensiune tranzitorie de 1500 V. -Categoria de măsurare II: 400 Vrms CAT II. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 3.3: |  |
| LOT 3.3- Denumire produs: Senzori de temperatură, umiditate și conductivitate, 3 pini, RS485, 4-20mA - 6 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 3.3- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Senzor de temperatură, umiditate și conductivitate a umidității solului, 3 pini, RS485, 4-20mA. SPECIFICAŢII PRODUS: Senzor de temperatură, umiditate și conductivitate a umidității solului, EC și pH, H-S. RS485 4-20mA Soil Temperature Humidity Moisture Conductivity EC PH Sensor - H-S. Temperatură: - Interval de măsurare: -40°C – 80°C. - Precizie: ±5°C (25°C). - Stabilitate pe termen lung: ≤0,1% °C/an. - Timp de răspuns: ≤15 s. Umiditate: - Interval de măsurare: 0 – 100% RH. - Timp de răspuns: ≤4 s. Conductivitate (EC): - Interval de măsurare: 0 – 20000 µS/cm. - Precizie: ±3% pentru 0–10000 µS/cm. ±5% pentru 10000–20000 µS/cm. - Stabilitate pe termen lung: ≤1% µS/cm. - Timp de răspuns: ≤1 s. pH: - Interval de măsurare: 3 – 9 pH. - Precizie: ±0,3 pH. - Stabilitate pe termen lung: ≤5%/an. - Timp de răspuns: ≤10 s. Azot / Fosfor / Potasiu: - Interval de măsurare: 1 – 1999 mg/kg (mg/L). - Precizie: ±2% FS. - Timp de răspuns: ≤1 s. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 3.4: |  |
| LOT 3.4- Denumire produs: Senzori de temperatură și umiditate RS485 Modbus - 6 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 3.4- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Senzor de temperatură și umiditate RS485 Modbus cu sondă de temperatură umiditate rezistentă la apă. SPECIFICAŢII PRODUS: Senzor de temperatură și umiditate RS485 Modbus cu sondă de temperatură umiditate rezistentă la apă. Sensor temperature RS485 Modbus Water Proof Temperature Humidity Sensor Probe- CWT-TH03S. - Domeniu temperatură: -30 ˚C÷ +80˚C. Ieșire RS485(ModBus). - Alimentare: DC5V – DC24V. - Interval de măsurare umiditate: 0 – 100% RH. - Precizie de măsurare: - Temperatură: ±0.5°C (rezoluție: 0.1°C). - Umiditate: ±5% RH (rezoluție: 0.1% RH). - Ieșire: - RS485 (Protocol MODBUS RTU). - Consum: - < 0.1 W. - Distanță de comunicare RS485: - până la 800 m. | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| LOT 3.5: |  |
| LOT 3.5- Denumire produs: Senzori de iluminare RS485, 0-20000 Lux - 6 bucăți. | Marca / modelul produsului |
| LOT 3.5- Descriere generală/detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate: Senzor de iluminare RS485, 0-20000 Lux SPECIFICAŢII PRODUS: Senzor de lumină transmițător de achiziție a intensității iluminării industriale, 0-10V, 0-5V, 4-20 mA, RS485, 200.000 Lux, 65535 Lux. Light sensor 0-10V 0-5V 4-20mA RS485 200000Lux 65535Lux industrial intensity illumination acquisition transmitter- CWT-SL-2W-S. - Domeniu de măsurare: 20.000.000 Lux, 65535 Lux. -Alimentare curent continuu: - 12 ~ 24 Vcc (±10%). - Protecție la conexiune inversă. - Curent de ieșire: max. 60 mA (ieșire releu). Parametri de măsurare: Semnal de ieșire curent: - Curent: 1,2 W. - Tensiune: 1,2 W. Precizie: - Umiditate: ±4% (0–80% RH). - Temperatură: ±0,5°C. Interval intensitate lumină: - 0 ~ 20.000.000 Lux. Condiții de funcționare: - Temperatură: -40°C ~ +80°C. - Umiditate: 0 ~ 100% RH. - Timp de răspuns: - ≤1 s. Semnal de ieșire: - Ieșire curent: 4 mA – 20 mA. - Ieșire tensiune: 0 ~ 5 V / 0 ~ 10 V. - Ieșire digitală: RS485 (protocol Modbus RTU). Capacitate de încărcare: - Curent de ieșire: ≤ 600 Ω. Parametri de măsurare: Precizie: - Umiditate: ±3% (tipic). - Temperatură: ±0,5°C. - Intensitate lumină: - ≤ ±5% . | Descriere generală/detaliile tehnice și standardele tehnice ale produsului ofertat |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7 – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7 -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.